## Ремонт системы водоснабжения 19
Приложение к справке обоснования НМЦК
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [9 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [11 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [12 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 05.03.2026 № 01-09/111 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [19 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 18. Удмуртская Республика | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 18. Удмуртская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Удмуртская Республика | [17 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Удмуртская Республика
Текущий ремонт нежилого помещения в подвале на 1-5 и техническом этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М. Горького, 56 | [24 empty] | Текущий ремонтнежилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 111, помещения 1 этаж:1-36, 2 этаж-1-29
(наименование стройки)
Нежилое помещение в подвале на 1-5 и техническом этаже нежилого здания по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М. Горького, 56 | [25 empty] | Нежилое помещение по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 111, помещения 1 этаж:1-36, 2 этаж-1-29
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР ЦУКС (ЦППС) 05-10-2026
Текущий ремонт (ремонт помещений 4-го этажа) | [26 empty] | Ремонт системы водоснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 128.81 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 105.59 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 11.01 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.26 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 30.1 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.66 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Напольное покрытие | [27 empty] | Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения
1 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4082; 6: 1; 7: 0.4082 | [14 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм
|  | Объем=40,82 / 100 | [27 empty] | Объем=19 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5389; 12: 524.42 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 524.42 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 524.42 | [17 empty] | ЭМ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 466.73 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 256.97 | [16 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3057.62; 12: 1248.12 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
2 | ГЭСНр58-01-016-02 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,25 до 0,5 м2 |  |  |  | 4: 100 мест; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [16 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
|  | Объем=1 / 100 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.786; 12: 292.42 | [17 empty] | М
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.44 | [16 empty] | Вода
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.7 | [16 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 294.56 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 292.42 | [16 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 263.18 | [16 empty] | Итого прямые затраты
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 134.51 | [18 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 69225; 12: 692.25 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
3 | ФСБЦ-04.3.02.05-0004 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  |  | т | 0.006 | 1 | 0.006 | 12024.05 | 1.65 | 19839.68 |  | 119.04 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 119.04 | [14 empty] | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
4 | ГЭСН11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.65; 6: 1; 7: 0.65 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Объем=65 / 100 | [26 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [31 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.4998; 12: 8884.85 | [14 empty] | Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110 мм
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 266.08 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6396; 12: 255.5 | [14 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 90 мм
| 4 | М |  |  |  | 12: 3604.41 | [15 empty] | Объем=50 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13010.84 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9140.35 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 9213.47 | [17 empty] | ЭМ
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 5050.04 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41960.54; 12: 27274.35 | [16 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
5 | ФСБЦ-01.6.03.04-0120 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 |  |  |  | м2 | 66.3 | 1 | 66.3 | 874.44 | 1.2 | 1049.33 |  | 69570.58 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | (Полы) | [28 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 69570.58 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
6 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.7568 | 1 | 2.7568 | 311.69 | 1.5 | 467.54 |  | 1288.91 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | (Полы) | [29 empty] | М
|  | Объем=0,25*11,0272 | [28 empty] | Вода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1288.91 | [16 empty] | Электроэнергия
7 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4082; 6: 1; 7: 0.4082 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [28 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2721; 12: 1309.41 | [16 empty] | Итого прямые затраты
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.94 | [18 empty] | ФОТ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.017144; 12: 7.07 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| 4 | М |  |  |  | 12: 612.81 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1939.23 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1316.48 | [14 empty] | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 90х12,3 мм
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 1327.01 | [19 empty] | Всего по позиции
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 727.36 | [14 empty] | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9783.44; 12: 3993.6 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм |  |  |  | м | 41.2282 | 1 | 41.2282 | 29.45 | 1.09 | 32.1 |  | 1323.43 | [14 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х63х90 мм
|  | (Полы) | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1323.43 | [14 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х40х90 мм (прим 90*32*90 мм)
Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Напольное покрытие |  |  |  | 12: 105510.28 | [14 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 90 мм
Раздел 2. Новый Раздел | [33 empty] | Всего по позиции
9 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 0.044902 | 1 | 0.044902 |  |  | 989.08 |  | 44.41 | [14 empty] | Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 90 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44.41 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | 01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 1т груза | 0.044902 | 1 | 0.044902 |  |  | 680.03 |  | 30.53 | [14 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 90 мм
|  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) | [27 empty] | Объем=11 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30.53 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
Средний разряд работы 4,4
|  | Всего по разделу 2 Новый Раздел |  |  |  | 12: 74.94 | [17 empty] | ЭМ
ОТм(ЗТм)
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 88145.95 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | в том числе: | [29 empty] | М
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 11011.1 | [16 empty] | Электроэнергия
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 277.46 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 262.57 | [18 empty] | ФОТ
|  | Материалы |  |  |  | 12: 76550.41 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 44.41 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 105585.22 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 105540.81 | [14 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
|  | в том числе: | [28 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 11011.1 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 277.46 | [17 empty] | ЭМ
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 262.57 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 76550.41 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 11270.39 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6168.88 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 44.41 | [17 empty] | М
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 11273.67 | [16 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 11270.39 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 6168.88 | [16 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
|  | Всего |  |  |  | 12: 105585.22 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 23228.75 | [18 empty] | ФОТ
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 128813.97 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | справочно: | [30 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 30,0968452 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,6567444 | [14 empty] | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм
Всего по позиции
Соединения быстроразъемные, размер 1" (прим 2")