Планируется к закупке:
1. [bookmark: _GoBack]Аккумуляторная батарея АБ1226М (или эквивалент) – 2 шт.

Технические характеристики:
1. Емкость аккумулятора, Ач – 26;
2. Номинальное напряжение, В – 12;
3. Срок службы – не менее 12 лет.
