## Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» __________ №

Спецификация

на поставку технических средств реабилитации для социального обеспечения граждан (далее — Получатели) в 2026 году

| № п/п |  | Наименование Товара; модель (шифр, артикул и т.п.) (при наличии) |  | Наименование Товара по КТРУ | Характеристика Товара |  | Показатель характеристики |  | Товарный знак (при наличии), страна происхождения Товара |  | Цена* за единицу Товара (руб.) | Количество (шт.) | Общая цена* по каждой позиции (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией [16-01-03] |  | Сигнализатор звука КТРУ: 27.90.20.120-00000004 |  | Возможность записи и просмотра событий с указанием времени | Вибрационная и световая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность звуковой индикации | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность индикации уровня заряда | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность информирования пользователя о происходящем событии | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность передачи сигнала на смартфон с помощью бесплатного приложения через сеть интернет/WI-FI | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность регулировки уровня громкости и мелодии звуковых сигналов | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность регулировки цвета сообщения | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой) | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность текстовой индикации | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенный микрофон с регулятором уровня чувствительности на передатчике домофона | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенный микрофон с регулятором уровня чувствительности на передатчике плача ребенка | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник питания | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кнопка проверки работоспособности ситемы на датчиках/передатчиках сигналов | аккумулятор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кнопка сброса индикации | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Меню на карманном (напоясном) приемнике | -Карманный приемник с вибрационной и световой индикацией, -передачик домофона, - Передатчик дверного звонка - Датчик сотового телефона (смартфона) -Сетевой шнур - Блок питания - Руководство пользователя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип источника питания | да |  |  |  |  |  |  |  |

* В случае если в государственном контракте предусмотрена уплата НДС, цена указывается с учетом НДС

Срок поставки товара: поставка товара должна быть осуществлена не позднее 30.11.2026.

Поставка осуществляется силами Поставщика.

Поставка осуществляется по адресу: 169306, Республика Коми, г. Ухта, ул. Транспортная, д.29А.

Качество поставляемого товара:

Качество товара должно соответствовать, действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждается при осуществлении поставки документами качества (фитосанитарный сертификат, сертификат соответствия и т.п.). Поставляемый товар должен быть новым – товаром, который был не в употреблении и у которого не были восстановлены потребительские свойства.