Приложение № 1
к государственному контракту 
от «__» __________ № 
[bookmark: P674]Спецификация

на поставку технических средств реабилитации для социального обеспечения граждан (далее — Получатели) в 2026 году


	№ п/п
	Наименование Товара; 
модель (шифр, артикул и т.п.) (при наличии)
	Наименование Товара по КТРУ
	Характеристика Товара
	Показатель характеристики
	Товарный знак (при наличии), страна происхождения Товара
	Цена* за единицу Товара (руб.)
	Количество (шт.)
	Общая цена* по каждой позиции (руб.) 

	1
	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией 
[16-01-03]

	Сигнализатор звука 
КТРУ: 
27.90.20.120-00000004
	Возможность записи и просмотра событий с указанием времени
	Вибрационная и световая
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность звуковой индикации
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность индикации уровня заряда
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность информирования пользователя о происходящем событии
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность передачи сигнала на смартфон с помощью бесплатного приложения через сеть интернет/WI-FI
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность регулировки уровня громкости и мелодии звуковых сигналов
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность регулировки цвета сообщения
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой)
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность текстовой индикации
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Встроенный микрофон с регулятором уровня чувствительности на передатчике домофона
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Встроенный микрофон с регулятором уровня чувствительности на передатчике плача ребенка
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Источник питания
	нет
	
	
	
	

	
	
	
	Кнопка проверки работоспособности ситемы на датчиках/передатчиках сигналов
	аккумулятор
	
	
	
	

	
	
	
	Кнопка сброса индикации
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Комплектация
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Меню на карманном (напоясном) приемнике
	-Карманный приемник с вибрационной и световой индикацией,
 -передачик домофона,
- Передатчик дверного звонка
- Датчик сотового телефона (смартфона)
-Сетевой шнур
- Блок питания
- Руководство пользователя
	
	
	
	

	
	
	
	Тип источника питания
	да
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



* В случае если в государственном контракте предусмотрена уплата НДС, цена указывается с учетом НДС
Срок поставки товара: поставка товара должна быть осуществлена не позднее 30.11.2026.
Поставка осуществляется силами Поставщика. 
Поставка осуществляется по адресу: 169306, Республика Коми, г. Ухта, ул. Транспортная, д.29А.
Качество поставляемого товара:
Качество товара должно соответствовать, действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждается при осуществлении поставки документами качества (фитосанитарный сертификат, сертификат соответствия и т.п.). Поставляемый товар должен быть новым – товаром, который был не в употреблении и у которого не были восстановлены потребительские свойства.



