Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | ОКПД 2 | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров (работ, услуг)) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетон | 20.14.62.111 | Химический реактив Квалификация: х.ч./чда | кг | 16 |
| 2 | Ацетонитрил | 20.14.43.130 | Химический реактив Квалификация: о.с.ч. | кг | 16 |
| 3 | Метилен хлористый | 20.59.52.194 | Химический реактив Квалификация: х.ч. | кг | 28 |
| 4 | Натрий гидроокись | 20.59.52.194 | Химический реактив Квалификация: чда | кг | 10 |
| 5 | Никель азотнокислый | 20.59.52.194 | Химический реактив Квалификация: ч/чда | кг | 1 |
| 6 | Кобальт (II) азотнокислый 6-водн. | 20.59.52.194 | Химический реактив Квалификация: ч.д.а | кг | 1 |
| 7 | Лимонная кислота | 20.14.34.231 | Химический реактив Квалификация: безводная, х.ч. | кг | 1 |
| 8 | Мочевина | 20.59.52.194 | Химический реактив Квалификация: ч.д.а | кг | 1 |
| 9 | Глюкоза | 20.59.52.194 | Химический реактив Квалификация: х.ч. | кг | 1 |
| 10 | РН-метр электронный настольный | 26.60.12.119 | Химическое оборудование Модель: PHS-3D-02/03 Диапазон измерений: 0~14 рН Точность измерений: ±0.01 рН Стабильность: ±0.01 рН/3часа Диапазон темп. ~100°C (автоматическая.или ручная) Калибровка: Автоматическая Условия работы: 5~35°C, ≤ 85% RH | шт | 1 |
| 11 | Цилиндр мерный с носиком | 23.19.23.110 | Материал: пластик Объем: 25 мл | шт | 1 |
| 12 | Цилиндр мерный с носиком | 23.19.23.110 | Материал: пластик Объем: 50 мл | шт | 1 |
| 13 | Цилиндр мерный с носиком | 23.19.23.110 | Материал: пластик Объем: 100 мл | шт | 1 |
| 14 | Цилиндр мерный с носиком | 23.19.23.110 | Материал: пластик Объем: 500 мл | шт | 1 |
| 15 | Дозатор 1-кан переменного объема | 28.29.39.000 | Модель: U2 Диапазон объема: 0,1-2 мкл | шт | 1 |
| 16 | Дозатор 1-кан переменного объема | 28.29.39.000 | Диапазон объема: 1-10 мл | шт | 1 |
| 17 | Дозатор 1-кан переменного объема | 28.29.39.000 | Модель: U1000 Диапазон объема: 100-1000 мкл | шт | 1 |
| 18 | Дозатор 1-кан переменного объема | 28.29.39.000 | Модель: U200 Диапазон объема: 20-200 мкл | шт | 1 |
| 19 | Наконечник | 32.50.50.190 | Модель: CDA005 Объем: 200 мкл 1 упаковка – 1000 штук | упаковка | 1 |
| 20 | Наконечник | 32.50.50.190 | Модель: CDA007 Объем: 1000 мкл 1 упаковка – 500 штук | упаковка | 1 |
| 21 | Наконечник | 32.50.50.190 | Модель: CDA007.2 Объем: 10000 мкл 1 упаковка – 100 штук | упаковка | 1 |
| 22 | Наконечник | 32.50.50.190 | Модель: CDA007.1 Объем: 5000 мкл 1 упаковка – 200 штук | упаковка | 1 |

Срок поставки Товара с момента подписания Контракта сторонами по 15.12.2026 г. включительно

Контактное данные: Яшина Елена Евгеньевна, телефон: 8 (987) 572-66-55, Инженер-исследователь НИЛ «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики», yashinaelena01@mail.ru

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская 68а (2 корпус МГУ Огарёва)