Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	
ОКПД 2
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров (работ, услуг))
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Ацетон
	20.14.62.111
	Химический реактив
Квалификация: х.ч./чда
	кг
	16

	2
	Ацетонитрил
	20.14.43.130
	Химический реактив
Квалификация: о.с.ч.
	кг
	16

	3
	Метилен хлористый
	20.59.52.194
	Химический реактив
Квалификация: х.ч.
	кг
	28

	4
	Натрий гидроокись
	20.59.52.194
	Химический реактив
Квалификация: чда
	кг
	10

	5
	Никель азотнокислый 
	20.59.52.194
	Химический реактив
Квалификация: ч/чда
	кг
	1

	6
	Кобальт (II) азотнокислый 6-водн.
	20.59.52.194

	Химический реактив
Квалификация: ч.д.а
	кг
	1

	7
	Лимонная кислота 
	20.14.34.231
	Химический реактив 
Квалификация: безводная, х.ч.
	кг
	1

	8
	Мочевина
	20.59.52.194
	Химический реактив
Квалификация: ч.д.а
	кг
	1

	9
	Глюкоза
	20.59.52.194
	Химический реактив
Квалификация: х.ч.
	кг
	1

	10
	[bookmark: _GoBack]РН-метр электронный настольный 
	26.60.12.119
	Химическое оборудование
Модель: PHS-3D-02/03
Диапазон измерений: 0~14 рН
Точность измерений: ±0.01 рН
Стабильность: ±0.01 рН/3часа
Диапазон темп. ~100°C (автоматическая.или ручная)
Калибровка: Автоматическая
Условия работы: 5~35°C, ≤ 85% RH
	шт
	1

	11
	Цилиндр мерный с носиком
	23.19.23.110
	Материал: пластик
Объем: 25 мл
	шт
	1

	12
	Цилиндр мерный с носиком
	23.19.23.110
	Материал: пластик
Объем: 50 мл
	шт
	1

	13
	Цилиндр мерный с носиком
	23.19.23.110
	Материал: пластик
Объем: 100 мл
	шт
	1

	14
	Цилиндр мерный с носиком
	23.19.23.110
	Материал: пластик
Объем: 500 мл
	шт
	1

	15
	Дозатор 1-кан переменного объема
	28.29.39.000
	Модель: U2
Диапазон объема: 0,1-2 мкл
	шт
	1

	16
	Дозатор 1-кан переменного объема
	28.29.39.000
	Диапазон объема: 1-10 мл

	шт
	1

	17
	Дозатор 1-кан переменного объема
	28.29.39.000
	Модель: U1000
Диапазон объема: 100-1000 мкл
	шт
	1

	18
	Дозатор 1-кан переменного объема
	28.29.39.000
	Модель: U200
Диапазон объема: 20-200 мкл
	шт
	1

	19
	Наконечник
	32.50.50.190
	Модель: CDA005
Объем: 200 мкл
1 упаковка – 1000 штук
	упаковка
	1

	20
	Наконечник
	32.50.50.190
	Модель: CDA007
Объем: 1000 мкл
1 упаковка – 500 штук
	упаковка
	1

	21
	Наконечник
	32.50.50.190
	Модель: CDA007.2
Объем: 10000 мкл
1 упаковка – 100 штук
	упаковка
	1

	22
	Наконечник
	32.50.50.190
	Модель: CDA007.1
Объем: 5000 мкл
1 упаковка – 200 штук
	упаковка
	1


Срок поставки Товара с момента подписания Контракта сторонами по 15.12.2026 г. включительно
Контактное данные: Яшина Елена Евгеньевна, телефон: 8 (987) 572-66-55, Инженер-исследователь НИЛ «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики», yashinaelena01@mail.ru
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская 68а (2 корпус МГУ Огарёва)

