ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товаров | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость для взвешивания | Форма : ромбовидная Вместимость : 5 мл Размеры: 55*35 мм Упаковка-250 шт Изготовлена из высокопрочного полистирола с гидрофобной поверхностью. | Упак | 20 | 22.29.29.190 |
| 2 | Шпатель-ложка | Длина: 180 мм Материал: полистирол Нестерилен. | Шт | 30 | 22.29.29.190 |
| 3 | Парафинизированная пленка "PARAFILM" | Размер пленки: 50 мм х 75 м Упаковка: рулон | Шт | 24 | 22.29.21.000 |
| 4 | Подставка диам. круглодонных колб | Габаритные размеры: 160х50 мм Диаметр подставки: 160 мм Изготовлена из полипропилена. Автоклавируемая. | Шт | 10 | 22.29.29.190 |
| 5 | Ерш пробирочный | Общая длина: 260-280 мм Длина рабочей части: 60-100 мм Диаметр рабочей части: 22-25 мм Щетина: искусственная (нейлон) | Шт | 50 | 32.91.19.130 |
| 6 | Прихватка для горячих предметов | Размер прихватки: 95х200 мм Материал: резина Температурный диапазон: до 250°С | Шт | 20 | 14.12.30.150 |
| 7 | Штатив для пипеток-дозаторов | Высота штатива: 280 мм Размер рабочей поверхности: 250 х 50 мм Количество мест для дозаторов: 6 мест Материал: АБС- пластик | Шт | 10 | 22.29.29.190 |
| 8 | Кювета для спектрофотометра | Вместимость: 2 мл Рабочий диапазон: 0,5-2 мл Размер: 10x4x45 мм Материал: полистирол Вес: 2 г | Шт | 2000 | 22.29.29.190 |
| 9 | Палочка лабораторная для перемешивания | Общая длина, мм : 120±2,0 Диаметр, мм : 3±0,1 Материал изделия: полистирол | Шт | 1000 | 22.29.29.190 |
| 10 | Ерш бутылочный | Общая длина: не более 350 мм Длина рабочей части: 80-100 мм Диаметр рабочей части: 50-60 мм Щетина: искусственная (нейлон) | Шт | 50 | 32.91.19.130 |
| 11 | Контейнер д/отбора, транспортировки и хранения биологич. материалов | Объём: 120 мл Вид упаковки: асептическая/ индивидуальная Внутренний диаметр горловины: 58 мм Высота: 72 мм Цена деления: 20 мл Упаковка: инд. упак. Нестерильный. | Шт | 3000 | 22.29.29.190 |
| 12 | Контейнер одноразовый медицинский полимерный | Объём: 120 мл Диаметр по крышке: 62 мм Высота в сборе: 73,5 мм Цена деления: 10 мл Упаковка: инд. уп Стерильный. ТУ 9398-001-54287340-2010 | Шт | 1200 | 22.29.29.190 |
| 13 | Контейнер одноразовый медицинский полимерный | Объём: 60 мл Диаметр по крышке: 54 мм Высота в сборе: 62 мм Цена деления: 10 мл Упаковка: инд. уп. Комплектация: с ложкой Стерильный. ТУ 9398-001-54287340-2010 | Шт | 800 | 22.29.29.190 |
| 14 | Промывалка | Объем: 250 мл Высота бутылки: 140 мм Ø основания: 60 мм Материал: полиэтилен | Шт | 10 | 22.29.29.190 |
| 15 | Штатив-бокс для хранения предметных стекол | Размеры: 210 x 176 x 34 мм Количество стекол: 100 шт. Материал: полистирол | Шт | 10 | 22.29.29.190 |
| 16 | Пакет одноразовый для сбора, хранения, обеззараживания и утилизации медицинских отходов Б | Размер: 330 x 300 мм Объём: 6 л Материал: полиэтилен Класс: Б (опасные) Цвет: желтый ТУ 22.29.29-003-21109965-2025 | Шт | 900 | 21.20.23.199 |
| 17 | Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки мед. изделий | Габаритные размеры: (400 x 265 x 155) ± 7% мм Рабочий обьём: 5 ± 10% л Полный обьём: 8 ± 10% л ТУ 9451-001-24320270-99 | Шт | 1 | 32.50.50.190 |
| 18 | Спринцовка пластизольная | Объём: 35 мл Тип А №1 Мягкий наконечник Материал: поливинилхлорид ТУ 9398-033-00149535-2006 | Шт | 5 | 22.19.71.190 |
| 19 | Банка для реактивов | Объем: 50 мл Диаметр горла: 24 мм Высота: 88 мм Шаг градуировки: 10 мл | Шт | 100 | 22.29.29.190 |
| 20 | Колба коническая | Объём: 100 мл Высота: 103 мм Материал: полипропилен Внешний диаметр горловины: 33 мм Внутренний диаметр горловины: 26 мм Цена деления: 20 мл Автоклавируется при температуре +121С. | Шт | 5 | 22.29.29.190 |
| 21 | Цилиндр мерный | Объём: 50 мл Высота: 199 мм Диаметр: 25,5 мм Цена деления: 1 мл Материал: полипропилен | Шт | 2 | 22.29.29.190 |
| 22 | Бутылка | Объем: 1000 мл Цена деления: 100 мл Высота: 224 мм Диаметр горловины: 23 мм Диаметр: 95 мм | Шт | 3 | 22.29.29.190 |
| 23 | Бутыль с краном | Объем: 5 л Размер: Ø 167 х h 335 мм Бутыль и кран изготовлены из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), крышка и ручка- из полипропилена. | Шт | 1 | 22.29.29.190 |