ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование товаров
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код ОКПД2

	1
	Емкость для взвешивания 

	Форма : ромбовидная
Вместимость : 5 мл
Размеры: 55*35 мм
Упаковка-250 шт
Изготовлена из высокопрочного полистирола с гидрофобной поверхностью.

	Упак
	20
	22.29.29.190 

	2
	Шпатель-ложка
	Длина: 180 мм
Материал: полистирол
Нестерилен.

	Шт
	30
	22.29.29.190 

	3
	Парафинизированная пленка "PARAFILM" 

	Размер пленки: 50 мм х 75 м
Упаковка: рулон
	Шт
	24
	22.29.21.000 

	4
	Подставка диам. круглодонных колб

	Габаритные размеры: 160х50 мм
Диаметр подставки: 160 мм
Изготовлена из полипропилена.
Автоклавируемая.
	Шт
	10
	22.29.29.190 

	5
	Ерш пробирочный 

	Общая длина: 260-280 мм
Длина рабочей части: 60-100 мм
Диаметр рабочей части: 22-25 мм
Щетина: искусственная (нейлон)

	Шт
	50
	32.91.19.130

	6
	Прихватка для горячих предметов 

	Размер прихватки: 95х200 мм
Материал: резина
Температурный диапазон: до 250°С

	Шт
	20
	14.12.30.150 

	7
	Штатив для пипеток-дозаторов

	Высота штатива: 280 мм
Размер рабочей поверхности: 250 х 50 мм
Количество мест для дозаторов: 6 мест
Материал: АБС- пластик

	Шт
	10
	22.29.29.190 

	8
	Кювета для спектрофотометра 

	Вместимость: 2 мл
Рабочий диапазон: 0,5-2 мл
Размер: 10x4x45 мм
Материал: полистирол
Вес: 2 г

	Шт
	2000
	22.29.29.190 

	9
	Палочка лабораторная для перемешивания

	Общая длина, мм : 120±2,0
Диаметр, мм : 3±0,1
Материал изделия: полистирол

	Шт
	1000
	22.29.29.190 

	10
	Ерш бутылочный
	Общая длина: не более 350 мм
Длина рабочей части: 80-100 мм
Диаметр рабочей части: 50-60 мм
Щетина: искусственная (нейлон)

	Шт
	50
	32.91.19.130 

	11
	Контейнер д/отбора, транспортировки и хранения
биологич. материалов

	Объём: 120 мл
Вид упаковки: асептическая/ индивидуальная
Внутренний диаметр горловины: 58 мм
Высота: 72 мм
Цена деления: 20 мл
Упаковка: инд. упак. 
Нестерильный.

	Шт
	3000
	22.29.29.190 

	12
	Контейнер одноразовый медицинский полимерный
	Объём: 120 мл
Диаметр по крышке: 62 мм
Высота в сборе: 73,5 мм
Цена деления: 10 мл
Упаковка: инд. уп
Стерильный.
ТУ 9398-001-54287340-2010

	Шт
	1200
	22.29.29.190 

	13
	Контейнер одноразовый медицинский полимерный
	Объём: 60 мл
Диаметр по крышке: 54 мм
Высота в сборе: 62 мм
Цена деления: 10 мл
Упаковка: инд. уп.
Комплектация: с ложкой
Стерильный.
ТУ 9398-001-54287340-2010

	Шт
	800
	22.29.29.190 

	14
	Промывалка
	Объем: 250 мл
Высота бутылки: 140 мм
Ø основания: 60 мм
Материал: полиэтилен

	Шт
	10
	22.29.29.190 

	15
	Штатив-бокс для хранения предметных стекол 

	Размеры: 210 x 176 x 34 мм
Количество стекол: 100 шт.
Материал: полистирол

	Шт
	10
	22.29.29.190 

	16
	Пакет одноразовый для сбора, хранения,
обеззараживания и утилизации медицинских
отходов Б
	Размер: 330 x 300 мм
Объём: 6 л
Материал: полиэтилен
Класс: Б (опасные)
Цвет: желтый
ТУ 22.29.29-003-21109965-2025
	Шт
	900
	21.20.23.199 

	17
	Емкость-контейнер для
дезинфекции и предстерилизационной обработки
мед. изделий 
	Габаритные размеры: (400 x 265 x 155) ± 7% мм
Рабочий обьём: 5 ± 10% л
Полный обьём: 8 ± 10% л
ТУ 9451-001-24320270-99

	Шт
	1
	32.50.50.190 

	18
	Спринцовка пластизольная 

	Объём: 35 мл
Тип А №1
Мягкий наконечник
Материал: поливинилхлорид
ТУ 9398-033-00149535-2006

	Шт
	5
	22.19.71.190 

	19
	Банка для реактивов 

	Объем: 50 мл
Диаметр горла: 24 мм
Высота: 88 мм
Шаг градуировки: 10 мл

	Шт
	100
	22.29.29.190 

	20
	Колба коническая 

	Объём: 100 мл
Высота: 103 мм
Материал: полипропилен
Внешний диаметр горловины: 33 мм
Внутренний диаметр горловины: 26 мм
Цена деления: 20 мл
Автоклавируется при температуре +121С.

	Шт
	5
	22.29.29.190 

	21
	Цилиндр мерный 
	Объём: 50 мл
Высота: 199 мм
Диаметр: 25,5 мм
Цена деления: 1 мл
Материал: полипропилен

	Шт
	2
	22.29.29.190 

	22
	Бутылка 

	Объем: 1000 мл
Цена деления: 100 мл
Высота: 224 мм
Диаметр горловины: 23 мм
Диаметр: 95 мм

	Шт
	3
	22.29.29.190 

	23
	Бутыль с краном 

	Объем: 5 л
Размер: Ø 167 х h 335 мм
Бутыль и кран изготовлены из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), крышка и ручка- из полипропилена.

	Шт
	1
	22.29.29.190 
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