Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по проведению испытаний 
электрозащитных средств из диэлектрической резины
Код закупки - 71.20.13.110

Оказание услуг по проведению испытаний электрозащитных средств из диэлектрической резины (далее - Услуги) включает в себя: 

	1
	Испытание диэлектрических перчаток 
	Пара
	25



Сроки оказания услуг: 
 Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта. Срок оказания услуг в течение  5 (Пяти) календарных дней со дня заключения Контракта.
Порядок и условия оказания услуг:
1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя, на территории и в режиме деятельности Заказчика (дата и время предварительно согласовываются с Заказчиком);
2. Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает забор и возврат электрозащитных средств из диэлектрической резины в адрес Заказчика (г. Архангельск, проспект  Троицкий, 115);
3. Услуги оказываются с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам, являющимся предметом Контракта;
4. Исполнитель осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих работы при оказании Услуг, инструментами, оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, необходимыми для оказания Услуг;
5. По результатам оказанных услуг Исполнитель оформляет протоколы проведенных испытаний (проверок) с указанием вида испытаний (проверок).
.Требования к оказанию услуг:
Услуги по проведению испытаний, должны проводиться электролабораториями имеющими действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, с перечнем разрешенных видов испытаний и (или) измерений соответствующих проводимым работам по объекту закупки, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор в соответствии с п. 39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н. Работники Исполнителя, допущенные к оказанию услуг, должны соответствовать требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.
Требования к результатам закупки: 
Результатом закупки является оказание услуг по проведению испытаний  электрозащитных средств из диэлектрической резины в полном объеме в соответствии с Техническим заданием.
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Технический директор ___________________________________ И.Н. Маркова
