






Приложение к закупочной сессии

№ _______________________ от __________
Техническое задание на поставку тепловизора
Наименование, описание объекта закупки,

требования к товару (объему работ, услуг (условия исполнения контракта (договора)

1.
	№ п/п
	Наименование товара
	Код товара,
ОКПД2 / КТРУ
	Требование к товару
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу товара, руб.
	Общая сумма, руб.


Установка на штатив: да

	Крепление
стандартное крепление 1/4"

Дополнительно: автоотключение, время отклика: 12 мс, 
Излучательная способность: настраиваемая от 0,1 до 0,99, индикатор низкого заряда батареи, приложение для работы с термограммами, разрешение камеры:  не менее 1 Мпикс
	Шт.
	1
	
	


Страна происхождения:

* Дополнительные характеристики обусловлены спецификой работы учреждения.


2. Требования к качеству, упаковке.
2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

3. Гарантия, гарантийные обязательства.

3.1. Гарантия производителя на товар должна составляет не менее 5 лет

3.2. Поставщик должен выполнять гарантийные обязательства поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийными обязательствами подразумевается:

а) замена поставленного товара при обнаружении его некачественности, брака, до поставки товара Заказчику, нарушения других требований к качеству поставляемого товара (что должно быть подтверждено актом независимой экспертизы);

Для установления несоответствия товара по качеству, а также подтверждения причины оценки ущерба, должна проводиться независимая экспертиза. В случае подтверждения экспертизой факта поставки некачественного товара Поставщик должен возместить Заказчику расходы на экспертизу.

б) замена бракованного (некачественного) товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет;

в) при причинении вреда имуществу Заказчика вследствие некачественного поставляемого товара, в течение срока годности на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

4. Место и сроки поставки товара:


4.1. Место поставки: 644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе д.86 УФСИН России по Омской области.

4.2. Срок поставки товара до 26.10.2026. 


4.3 При поставке Товара Поставщик обязуется передать Государственному заказчику документ, подтверждающий качество поставляемого товара в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар, если действующим законодательством предусмотрено для данного вида товара наличие такого документа или его копия заверенная 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также
- УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленный в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон) или  

- счет (счет-фактуру), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон); 

- товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон).


4.4. В случае, когда документы, указанные в подпункте 3.3. не переданы Поставщиком одновременно с товаром или неправильно оформлены, товар считается не поставленным и приемке не подлежит. 


4.5. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику и состоит в проверке переданных Поставщиком товара 
(по количеству, качеству, иным, предусмотренным настоящим Контрактом характеристикам) и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 


4.6. Одновременно с приемкой товара по качеству и количеству производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям государственных стандартов.



5. Приемка товара.


5.1. Приемка товара, за исключением проведения экспертизы, осуществляется Грузополучателем, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в течении 5 (пяти) рабочих дней.


5.2. В случае, когда товар, не соответствующий требованиям Контракта, подлежит возврату, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения мотивированного отказа с указанием о возврате товара, обязан забрать такой товар.


5. Порядок и сроки оплаты.


5.1. Оплата поставляемого Товара производится Государственным заказчиком в течении 10 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара и предоставления Поставщиком к оплате счета, счет-фактуры, товарных накладных или УПД универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленных в установленном законом 
и настоящим Контрактом порядке.
сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. 


Срок действия контракта (договора) по 31.12.2026.
