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Техническое задание
на расчёт категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и определения класса зон электроустановок 
1. Основание
· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
2. Место проведения и количество помещений
	Объект 

защиты
	Номер 

помещения
	Назначение 

помещения

	г. Москва, ул. Фадеева, д.4
	40а

40б

15
7
б/н
	Хранилище

Хранилище

Э/щитовая

Вент/установка

Склад




3. Цель оказания услуг
· Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

· Определение класса зон электроустановок по ФЗ № 123-ФЗ.

· Установка знаков пожарной безопасности (наклейка с наименованием присвоенной категории и класса зон F26).

4. Состав отчёта
Расчет категории оформляется  на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде в форме отчета и включает в себя:

· Наименование использованной методики.

· Расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

· Определение класса зон электроустановок.
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