Описание объекта закупки:
1. Наименование объекта закупки: Товары для проведения текущей дезинфекции

2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2, код позиции
	Наименование показателя товара
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Ед. изм. товара
	Кол-во

	1
	Салфетки 15*30
	20.20.14.000
	Форма выпуска: салфетка.

Салфетки должны представлять собой нетканые сухие салфетки для пропитки дезинфицирующими средствами с возможностью быстрой и легкой очистки поверхностей или медицинского оборудования. Салфетки должны быть изготовлены из высококачественного безворсового нетканого материала “спанлейс” без содержания хлопка. Салфетки должны быть совместимы со всеми доступными дезинфицирующими средствами. 

Форма выпуска - салфетка

Нетканые сухие салфетки для пропитки дезинфицирующими средствами с возможностью быстрой и легкой очистки поверхностей или медицинского оборудования -соответствие

Салфетки изготовлены из высококачественного безворсового нетканого материала “спанлейс” без содержания хлопка.- соответствие

Салфетки совместимы со всеми доступными дезинфицирующими средствами- соответствие

Салфетки в рулоне, с перфорацией по линии отрыва - соответствие

Общая площадь обработки с помощью одной салфетки составляет, м² - не менее 2

Плотность материала, г/м2- не менее 40

Размер салфетки:

Ширина- ≥ 135 и ≤ 150

Длинна-  ≥ 260 и ≤ 300

Количество салфеток в упаковке, шт.-  ≥  150
	Значение не изменяется
	рул
	 950

	2
	Ведро-медвайпс или аналог
	22.29.23.120
	Многоразовый диспенсер из  полиэтилена или полипропилена с подвижной ручкой и встроенной системой для дозирования салфеток - соответствие

Диспенсер совместимым со всеми дезинфицирующими или чистящими средствами -  соответствие

Допускается мытье диспенсеров  в моечной машине при температурах до 60°C  -  соответствие

На встроенную систему наносится наклейка для указания названия рабочего раствора, количество салфеток, уровень концентрации (в %), срока годности рабочего раствора, времени воздействия (в мин.)- соответствие

Объем рабочего раствора дезинфектанта для пропитки салфеток, литр - 

 ≥ 1,2 и ≤ 1,5

Объем диспенсера, литр -  ≥ 2,5 и ≤ 3,0
	Значение не изменяется
	шт
	70

	3
	Экспресс-индикатор «БиоФайндер» 500 мл.
	20.59.52.192
	Индикатор для обнаружения биопленок на различных абиотических поверхностях, при  проведении контроля санитарно-гигиенических мероприятий на объектах здравоохранения, пищевых и фармацевтических предприятиях.

Представляет собой готовую к применению гелеобразную жидкость.

В состав индикатора входят вещества, которые разрушают экзополисахаридный матрикс  (ЭПМ) биопленки, пероксид водорода не менее 3%, функциональные и технологические компоненты.

Индикатор обладает моющим и дезинфицирующим действием, не портит и не окрашивает  обрабатываемые поверхности. 

Способ применения:

Нанести индикатор без взбалтывания на поверхность. Положительная реакция определяется образованием белых микропузырьков в течение 5 – 30 секунд после нанесения индикатора.

Отрицательная реакция определяется отсутствием появления микропузырьков в течение не  более 3 минут.

Фасовка: полимерных флаконах с насадкой для распыления вместимостью не менее 0,5 л.
	Значение не изменяется
	шт
	2


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара.

Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар.

Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в технической документации на Товар. 

Требования к отгрузке товара:
Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Ульяновск, ул. Лихачева, 12. (Склад) своими силами и за свой счёт. 
Требования к качеству и безопасности товара: 

Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.                                               
