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Приложение № 1

                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                                                                                                         
 №  ________________ от  __  ________  2026 г.


Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71
             Срок поставки и установки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.
             Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара ,доставку и установку, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

	Комплект шлагбаума
	Код позиции КТРУ: 27.90.70.000-00000003- Шлагбаум.
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Геометрия стрелы
	круглая

	Длина стрелы
	> 6  и  ≤ 7   метр

	Количество пультов управления
	2  шт

	*Дополнительный пульт AT-4L
	5 шт

	Конструктивные особенности
	Светоотражающие изображения

	Направление движения
	подъемный

	Тип механизма
	автоматический

	Тип привода
	Электромеханический

	*Время полного открытия/закрытия
	до 6 секунд

	*Питание электродвигателя
	24 В

	*Максимальный крутящий момент
	230 Н/м

	*Рабочий ресурс
	От 1 000 000 циклов

	*Состав
	Тумба шлагбаума; блок управления со встроенным радиоприемником; 2ПДУ +доп.пульт 5 шт; заглушка для круглой стрелы; рейка; крепление круглой стрелы; наклейки светоотражающие; опора

	*Монтажные работы (монтаж,регулировка,настройка,программирование)
	да


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.

	шт
	1




Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.
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