[bookmark: _GoBack]Техническое задание на разработку проекта электроснабжения актового зала ФГБОУ ВО Верхневолжский ГАУ.
Требуется:
1) Проектирование ВЛИ-0,4 кВ от коммерческого узла учета расположенного на наружней стене ТП 780 до учебного корпуса
2) Проектирование КЛ-0,4 кВ по учебному корпусу до нового ВРУ-0,4 кВ
3) Проектирование ВРУ-0,4 кВ для питания оборудования актового зала ( в виде настенного металлического  распределительного компактного шкафа включая в себя вводной аппарат защиты и место под размещение четырех трехполюсных автоматических выключателей – 2 шт под распределение и 2 шт. под резерв.

Проектирование требуется выполнить согласно настоящего техзадания, технических условий для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье», планом расположения и застройки.
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