Техническое задание на разработку проекта электроснабжения актового зала ФГБОУ ВО Верхневолжский ГАУ.

Требуется:

- Проектирование ВЛИ-0,4 кВ от коммерческого узла учета расположенного на наружней стене ТП 780 до учебного корпуса

- Проектирование КЛ-0,4 кВ по учебному корпусу до нового ВРУ-0,4 кВ

- Проектирование ВРУ-0,4 кВ для питания оборудования актового зала ( в виде настенного металлического  распределительного компактного шкафа включая в себя вводной аппарат защиты и место под размещение четырех трехполюсных автоматических выключателей – 2 шт под распределение и 2 шт. под резерв.

Проектирование требуется выполнить согласно настоящего техзадания, технических условий для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье», планом расположения и застройки.

Исп: Каширин А.А.

Тел: +7 920 340 85 06

glavenengineer@ivgsha.ru