Описание объекта закупки
на поставку светильников светодиодных внутреннего освещения для обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

1. Объект закупки: поставка светильников светодиодных внутреннего освещения (далее- Товар) для обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
2. Сроки поставки Товара: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Контракта.
3. Место поставки Товара: 357703 Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, д. 37 В.
4. Требования к поставляемым Товарам:
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар по качеству и комплектности соответствует всем стандартам и требованиям, принятым в Российской Федерации в отношении данного Товара.
Качество поставляемого Товара в ходе исполнения государственного контракта должно подтверждаться заверенными копиями сертификатов соответствия на поставляемый товар, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому Товару. Заверенные копии сертификатов соответствия на поставляемый Товар Поставщик обязан предоставить Заказчику одновременно с поставкой Товара.
5. Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара:
Товар должен быть пригоден для использования и соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке Товара. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

Таблица «Требования к характеристикам поставляемого Товара»
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Характеристики товара

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
хар-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Светильник светодиодный внутреннего освещения

	10
	штука
	Вид светильника
	Потолочный
	

	
	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80.0  и  < 90.0
	

	
	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	

	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 6500
	Кельвин

	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин

	
	
	
	
	Мощность
	> 40  и  ≤ 50
	Ватт

	
	
	
	
	Световой поток
	>4000  и  ≤ 5000
	Люмен

	
	
	
	
	Высота светильника
	≥ 20  и  < 40
	Миллиметр

	
	
	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр

	
	
	
	
	Крепления в комплекте
	Да
	

	
	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	

	
	
	
	
	Материал рассеивателя
	Поликарбонат
	

	
	
	
	
	Форма
	Прямоугольная
	

	
	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 200  и  < 300
	Миллиметр


К товару устанавливается требование наличия класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Требования к упаковке Товара:
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов. Товар должен поставляться в упаковке, предотвращающей его порчу при транспортировке, отгрузке, приемке Товара в месте поставки, а также при дальнейшем его хранении.
Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара, до приемки его Заказчиком, вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
Поставляемый Товар должен быть поставлен в ненарушенной упаковке (упаковка не должна иметь следов повреждений), соответствующей стандартам, техническим условиям производителя. Товар должен поставляться в упаковке производителя.
7. Условия поставки Товара:
Поставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика в течение рабочих часов (с понедельника по четверг с 9:00 до 16:30 часов, в пятницу с 9:00 до 15:30) в рабочие дни (с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, устанавливаемых законодательством Российской Федерации). Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет средств Поставщика.
Поставщик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала осуществления поставки должен предоставить Заказчику информацию о работниках, осуществляющих поставку Товара с указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных, контактной информации, номерах автотранспорта, задействованных при исполнении Контракта. 
[bookmark: _GoBack]Поставщик при поставке товара обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 (далее – Перечень), а также привлекать к исполнению настоящего Контракта, в случае если для такого исполнения требуется посещение объектов, определенных в Перечне, только граждан Российской Федерации не имеющих гражданства другого государства.
После получения Товара Заказчик проводит экспертизу Товара. В случае поставки Товара, не соответствующего характеристикам, указанным в Таблице «Требования к характеристикам поставляемого Товара», ненадлежащего качества, браковки Товаров при приемке, Товар возвращается Поставщику без оплаты, в том числе и тот, который распакован. Поставщик обязуется поставить за счет собственных средств качественный Товар в течение 5 (пяти) дней после получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара.  
8. Требования к безопасности Товара:
Поставляемый Товар должен соответствовать нормам безопасности производителей Товара и установленным законодательством Российской Федерации нормам безопасности Товаров, эксплуатируемых человеком.
Поставляемый Товар должен быть безопасным для здоровья человека и окружающей среды при условии соблюдения мер предосторожности, рекомендуемых производителем. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
9. Требования к гарантийному сроку:
На поставленный Товар устанавливается гарантийный срок, который должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452), но не менее гарантийного срока, установленного производителем на Товар.


