Описание объекта закупки

на поставку светильников светодиодных внутреннего освещения для обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

1. Объект закупки: поставка светильников светодиодных внутреннего освещения (далее- Товар) для обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

2. Сроки поставки Товара: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Контракта.

3. Место поставки Товара: 357703 Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, д. 37 В.

4. Требования к поставляемым Товарам:

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар по качеству и комплектности соответствует всем стандартам и требованиям, принятым в Российской Федерации в отношении данного Товара.

Качество поставляемого Товара в ходе исполнения государственного контракта должно подтверждаться заверенными копиями сертификатов соответствия на поставляемый товар, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому Товару. Заверенные копии сертификатов соответствия на поставляемый Товар Поставщик обязан предоставить Заказчику одновременно с поставкой Товара.

5. Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара:

Товар должен быть пригоден для использования и соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке Товара. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

Таблица «Требования к характеристикам поставляемого Товара»

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения хар-ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Светильник светодиодный внутреннего освещения | 10 | штука | Вид светильника | Потолочный |  |
|  |  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80.0 и < 90.0 |  |
|  |  |  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 6500 | Кельвин |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |
|  |  |  |  | Мощность | > 40 и ≤ 50 | Ватт |
|  |  |  |  | Световой поток | >4000 и ≤ 5000 | Люмен |
|  |  |  |  | Высота светильника | ≥ 20 и < 40 | Миллиметр |
|  |  |  |  | Длина светильника | ≥ 1200 и < 1300 | Миллиметр |
|  |  |  |  | Крепления в комплекте | Да |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  |
|  |  |  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат |  |
|  |  |  |  | Форма | Прямоугольная |  |
|  |  |  |  | Ширина светильника | ≥ 200 и < 300 | Миллиметр |

К товару устанавливается требование наличия класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Требования к упаковке Товара:

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов. Товар должен поставляться в упаковке, предотвращающей его порчу при транспортировке, отгрузке, приемке Товара в месте поставки, а также при дальнейшем его хранении.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара, до приемки его Заказчиком, вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

Поставляемый Товар должен быть поставлен в ненарушенной упаковке (упаковка не должна иметь следов повреждений), соответствующей стандартам, техническим условиям производителя. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

7. Условия поставки Товара:

Поставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика в течение рабочих часов (с понедельника по четверг с 9:00 до 16:30 часов, в пятницу с 9:00 до 15:30) в рабочие дни (с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, устанавливаемых законодательством Российской Федерации). Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет средств Поставщика.

Поставщик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала осуществления поставки должен предоставить Заказчику информацию о работниках, осуществляющих поставку Товара с указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных, контактной информации, номерах автотранспорта, задействованных при исполнении Контракта.

Поставщик при поставке товара обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 (далее – Перечень), а также привлекать к исполнению настоящего Контракта, в случае если для такого исполнения требуется посещение объектов, определенных в Перечне, только граждан Российской Федерации не имеющих гражданства другого государства.

После получения Товара Заказчик проводит экспертизу Товара. В случае поставки Товара, не соответствующего характеристикам, указанным в Таблице «Требования к характеристикам поставляемого Товара», ненадлежащего качества, браковки Товаров при приемке, Товар возвращается Поставщику без оплаты, в том числе и тот, который распакован. Поставщик обязуется поставить за счет собственных средств качественный Товар в течение 5 (пяти) дней после получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара.

8. Требования к безопасности Товара:

Поставляемый Товар должен соответствовать нормам безопасности производителей Товара и установленным законодательством Российской Федерации нормам безопасности Товаров, эксплуатируемых человеком.

Поставляемый Товар должен быть безопасным для здоровья человека и окружающей среды при условии соблюдения мер предосторожности, рекомендуемых производителем. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

9. Требования к гарантийному сроку:

На поставленный Товар устанавливается гарантийный срок, который должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452), но не менее гарантийного срока, установленного производителем на Товар.