ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку ортопедических изделий

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бандаж на плечо | Бандаж, состоящий из муфты и съёмного пояса. Для фиксация верхней конечности в физиологически правильном положении, разгрузка мышечно-связочного аппарата и суставов верхней конечности. Размерный ряд, длина предплечья: М:33-38; L:38-43; XL: от 43 см. (на выбор Заказчика). Подходит для левой и правой руки. | шт |
| 2 | Носки-чулки компрессионные многоразового использования | Компрессионные чулки до бедра с открытым носком для гигиены пальцев ног и контроля микроциркуляции силиконом (имеют широкую резинку с силиконовым покрытием) класс компрессии II (23 мм рт. ст.) Широкая резинка на бедре, капельно проселиконена, что способствует качественному облеганию вокруг бедра и надёжно держит изделие на ноге. Физиологически распределенная градуированная компрессия. Гипоаллергенный материал белого цвета. Состав материала: Полиамид - 71%; Эластан - 29%. Размер I (обхват бедра: 42см - 54 см, обхват икроножной мышцы: 28см-34см, обхват щиколотки: 17см-19см). Размер II (обхват бедра: 46см - 58 см, обхват икроножной мышцы: 29см-36см, обхват щиколотки: 19см-21см). Размер III (обхват бедра: 50см - 62 см, обхват икроножной мышцы: 30см-39см, обхват щиколотки: 21см-23см). Размер IV (обхват бедра: 54см -66 см, обхват икроножной мышцы: 31см-41см, обхват щиколотки: 23см-25см). Размер V (обхват бедра: 58см - 70 см, обхват икроножной мышцы: 32см-43см, обхват щиколотки: 25см-27см). Размер VI (обхват бедра: 62см -74 см, обхват икроножной мышцы: 33см-45см, обхват щиколотки: 27см-29см). Размер VII (обхват бедра: 66см -78 см, обхват икроножной мышцы: 34см-47см, обхват щиколотки: 29см-31см). (на выбор Заказчика). | пара |
| 3 | Бандаж на коленный сустав | Разъемный трехпанельный тутор с регулируемой основой анатомической формы. Ортез фиксируется на ноге при помощи широких ремней со съемными застежками «Велкро». Иммобилизирует коленный сустав. Может быть использован на правый или левый коленный сустав. Высота: 50 см; обхват бедра: до 65 см; обхват голени: 28-44 см. (значение не изменяется). | шт |
| 4 | Головодержатель | Бандаж на шею с разъемной неэластичной основой, состоящей из двух несимметричных частей анатомической формы, с опорными площадками для затылочной области и подбородка соответственно. Имеет вентиляционные отверстия и накладные пластиковые элементы для придания изделию дополнительной жесткости. Части основы соединяются ремнем с застежкой «Велкро». Жесткая степень фиксации шейного отдела позвоночника. Имеет отверстие для трахеостомы. Размеры: S: обхват шеи 25-32,5 см; М: обхват шеи 32,5-40 см; L: обхват шеи 40-47,5 см (на выбор Заказчика). | шт |
| 5 | Тутор на стопу | Тутор предназначен для обеспечения неподвижности в суставах или сегментах стопы при различных патологических состояниях. пластмассовая лонгета снабжена смягчающей подкладкой из мягкого воздухо- и влагопроницаемого материала крепление осуществляется с помощью системы удерживающих ремней, фиксаторов-защелок и застежек «Велкро». Тыльное сгибание стопы регулируется путем изменения натяжения боковых ремней ортеза дополнительная вращающаяся планка для устойчивости в положении лежа на спине может использоваться в качестве шины для фиксации стопы в ночное время при парезах передней группы мышц голени универсальный: подходит для левой и правой ноги. Размер изделия: S: размер обуви 36-40; M: размер обуви 40-42; L: размер обуви 42-45 (на выбор Заказчика). | шт |
| 6 | Бандаж на плечевой сустав и верхнюю конечность | Легкая фиксация верхней конечности в оптимальном положении, разгрузка мышечно-связочного аппарата и суставов верхней конечности. Изготовлен из прочного, износостойкого, моющегося материала. Положение конечности регулируется ремнем на надплечье. Универсальный, подходит для левой и правой руки. Размер изделия: М: 44-46 размер одежды; L: 48-50 размер одежды; XL: 52-54 размер одежды (на выбор Заказчика). | шт |
| 7 | Ходунки шагающие | Складные алюминиевые опоры-ходунки с регулировкой по высоте подойдут людям с ростом от 160 до 180 см. Модель оснащена ручками на двух уровнях: ручки на нижнем уровне помогут пользователю подняться из положения «сидя», а на верхнем – для передвижения. Опоры-ходунки могут использоваться в двух режимах: «с шагом» и «без шага». Материал рамы: алюминий. С шагом/без шага. Двухуровневые. Легкие и прочные. Регулировка высоты. Фиксирующий замок. Размеры: 54(ширина) х 81-99(высота) х 48(глубина) см. Максимальная нагрузка: 135 кг. | шт |
| 8 | Бандаж шейный | Бандаж изготовлен из упруго-эластичного пенополиуретана, который обеспечивает мягкую поддержку и комфорт. Фиксация на шее осуществляется с помощью удобной застежки «Велкро», которая позволяет легко регулировать плотность прилегания. Размер (ШВВ): 53*7,5, 53*9, 53*10, 53*11(на выбор Заказчика). | шт |
| 9 | Трость опорная | Трость одноопорная с устройством противоскольжения. Высота трости регулируется: 710-965 мм в 11 положениях. Длина опорной части поручня: 130 мм. Грузоподъемность: 100 кг. | шт |
| 10 | Костыль локтевой | Имеет пластиковую ручку с светоотражателем и фиксированную манжету. Модель имеет регулировку по высоте в диапазоне 74-99 см, с шагом регулировки – 2,5 см. (значение не изменяется). Легкий и прочный алюминиевый сплав выдерживает нагрузку до 100 кг. | шт |
| 11 | Бандаж для кисти руки | Ортез для жесткой фиксации и поддержки первого (большого) пальца кисти при травмах, заболеваниях и послеоперационной реабилитации. Фиксация ортеза на запястье осуществляется широким ремнем с застежкой «Велкро», а дополнительный фиксирующий ремень обеспечивает поддержку первого пальца. Края ортеза соединены двумя эластичными вставками, что облегчает надевание. Размеры: обхват запястья S/М 14-20 см; L/XL 20-26 см. (на выбор Заказчика). | шт |
| 12 | Корсет пояснично-крестцовый | Ортопедический корсет предназначен для надежной поддержки и стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника. Его применение способствует уменьшению болевых ощущений, разгрузке мышц спины и нормализации водно-солевого баланса в межпозвонковых дисках. Корсет обеспечивает анатомически правильное положение позвоночника, что помогает предотвратить развитие хронических заболеваний и ускоряет восстановление после травм и операций. Высота корсета: 24 см, что обеспечивает оптимальную поддержку поясничного отдела. Шесть моделируемых ребер жесткости: обеспечивают анатомически правильную поддержку позвоночника и помогают сохранить его естественное положение. Дополнительная двойная стяжка: позволяет индивидуально регулировать фиксирующие возможности и улучшает прилегание корсета к телу. Размерный ряд, окружность талии, см: S: 70-83; М: 83-96; L: 96-109; XL: 109-122; XXL: 122-140. (на выбор Заказчика). | шт |
| 13 | Обувь ортопедическая для разгрузки переднего отдела стопы | Реабилитационная обувь Барука создана для комфорта и восстановления после травм или операций на переднем отделе стопы. Ее уникальная конструкция включает разновысотную подошву со смещенной линией переката, которая переносит нагрузку на пяточную часть, разгружая передний отдел. Раскрываемая конструкция с застежками «велкро» позволяет легко надевать обувь даже на отекшую ногу или послеоперационную повязку. Дышащий текстиль верха обеспечивает комфорт, а съемная стелька и защитная накладка на носочную часть упрощают уход за обувью. Устойчивая подошва с увеличенной опорной поверхностью гарантирует безопасность при ходьбе. Размерный ряд. S: 35-37; M: 38-40; L:41-43. (на выбор Заказчика). | шт |
| 14 | Обувь ортопедическая компенсаторная | Обувь ортопедическая многоцелевая. Особенности: специальная разновысотная форма подошвы со смещенной линией переката переносит нагрузку на не прооперированную пяточную часть стопы и разгружает передний отдел полностью раскрываемая конструкция и застежка «велкро», обеспечивающие легкое надевание обуви на послеоперационную повязку или на отекшую ногу дышащие материалы верха обуви повышенной прочности съемная стелька для облегчения гигиенического ухода за ней съемная накладка на носочную часть для защиты от попадания пыли и влаги надежная подошва с увеличенной опорной поверхностью для повышенной устойчивости. Размерный ряд. S: 35-37; M: 38-40; L:41-43. (на выбор Заказчика). | шт |
| 15 | Бандаж на лучезапястный сустав | Ортез для жесткой фиксации и поддержки лучезапястного сустава при травмах, заболеваниях и послеоперационной реабилитации. Он обеспечивает жесткую фиксацию сустава благодаря двум изогнутым моделируемым ребрам жесткости, расположенным в специальных карманах. Фиксация ортеза осуществляется с помощью двух широких эластичных ремней с застежкой «Велкро» и дополнительных фиксирующих ремней. Эластичная вставка, соединяющая края основы, облегчает надевание. Ортез изготовлен из материала «керамик», содержащего нити с керамическим напылением, который обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Эластичные ремни и застежка «Велкро» — обеспечивают надежную фиксацию и адаптацию к изменению размеров кисти и предплечья. Разъемная конструкция — позволяет точно подогнать ортез под индивидуальные особенности. Размерный ряд. S: 14-16,5; M: 16,5-19; L:19-21,6; XL: 21,6-24,1 см обхват самого узкого места запястья (на выбор Заказчика). Длина изделия: 26 см. Предназначен для правой руки. | шт |
| 16 | Бандаж на лучезапястный сустав | Ортез для жесткой фиксации и поддержки лучезапястного сустава при травмах, заболеваниях и послеоперационной реабилитации. Он обеспечивает жесткую фиксацию сустава благодаря двум изогнутым моделируемым ребрам жесткости, расположенным в специальных карманах. Фиксация ортеза осуществляется с помощью двух широких эластичных ремней с застежкой «Велкро» и дополнительных фиксирующих ремней. Эластичная вставка, соединяющая края основы, облегчает надевание. Ортез изготовлен из материала «керамик», содержащего нити с керамическим напылением, который обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Эластичные ремни и застежка «Велкро» — обеспечивают надежную фиксацию и адаптацию к изменению размеров кисти и предплечья. Разъемная конструкция — позволяет точно подогнать ортез под индивидуальные особенности. Размерный ряд. S: 14-16,5; M: 16,5-19; L:19-21,6; XL: 21,6-24,1 см обхват самого узкого места запястья (на выбор Заказчика). Длина изделия: 26 см. Предназначен для левой руки. | шт |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки срок службы Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.