Техническое задание

Объект закупки: Поставка товара (Хромитлантановый нагревательный элемент К14/190/120) для нужд ИСМАН

- Технические характеристики:

| № п/п | Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии) Код ОКПД 2, | Технические характеристики | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хромитлантановый нагревательный элемент К14/190/120 ОКПД2 23.20.14.190 | K диаметр 14, обогреваемая длина 190 мм, необогреваемые концы по 120 мм | 6 |

Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара, являющимся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации, действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, а также паспорт и инструкция. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества, сертификаты качества).

Качество, технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать описанию объекта закупки, условия договора и действующему законодательству Российской Федерации.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставляемы товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления и соответствовать характеристикам и параметрам, заявленным Заказчиком.

Требования к упаковке:

Товар должен быть промаркирован. Маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства.

Товар поставляется в не имеющей повреждений упаковке, согласно требованиям производителя, с сохранением защитных товарных знаков производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к гарантии

Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

Требования к поставке

Товар поставляется силами Заказчика в течение 10(десяти) рабочих дней с даты заключения договора.