Техническое задание

Объект закупки: Поставка товара (Хромитлантановый нагревательный элемент К14/190/120) для нужд ИСМАН

1. Технические характеристики:

	№
п/п
	Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии)
Код ОКПД 2, 
	Технические характеристики
	Количество, шт

	1
	Хромитлантановый нагревательный элемент К14/190/120
ОКПД2 23.20.14.190

	K диаметр 14, обогреваемая длина 190 мм, необогреваемые концы по 120 мм
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Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара, являющимся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации, действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, а также паспорт и инструкция. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества, сертификаты качества).
Качество, технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать описанию объекта закупки, условия договора и действующему законодательству Российской Федерации.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставляемы товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления и соответствовать характеристикам и параметрам, заявленным Заказчиком.
Требования к упаковке:
Товар должен быть промаркирован. Маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства.
Товар поставляется в не имеющей повреждений упаковке, согласно требованиям производителя, с сохранением защитных товарных знаков производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к гарантии
Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.
Требования к поставке
Товар поставляется силами Заказчика в течение 10(десяти) рабочих дней с даты заключения договора.


