

Приложение №1 к запросу КП
:

	№
п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2/
Наименование КТРУ/
Код позиции КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики товара
	Инструкция по заполнению

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	

	1.
	Фильтр вакуумный
	28.29.12.000-00000017
	Шт.
	200
	Материал:
	
	ацетат целлюлозы
	Значение характеристики указывается без изменения

	
	
	
	
	
	Рабочая температура
	Градус Цельсия
	≥ 10
	Указывается конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип
	
	Дисковый
	Значение характеристики указывается без изменения

	
	
	
	
	
	Диаметр
	мм
	47
	Указывается конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Пористость
	мкм
	0,45
	Указывается конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Совместимость с прибором вакуумного фильтрования УВФ-КАПТРОН 47/1R1, имеющийся у Заказчика
	
	да
	Значение характеристики указывается без изменения







* В связи с недостаточным количеством, установленных в КТРУ характеристик и их значений, для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", перечень характеристик расширен в  соответствии с пунктами 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" -  заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара.
Требование к поставке товара: Поставка товара должна производиться в целостной таре и упаковке производителя в соответствии с установленными стандартами. Упаковка поставляемого товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) нарушения условий хранения. При поставке товара Поставщик обязан предоставить паспорт изделия (руководство по эксплуатации) на русском языке и гарантийный талон (сертификат).
Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик. 
Маркировка и оформление товара: Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. 
Требования к качеству и безопасности товара: Поставляемый  товар  должен  быть  новым, ранее не бывшим в эксплуатации или восстановленным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге, не быть обремененным каким-либо образом. Поставщик гарантирует соответствие надлежащего качества и безопасности поставляемого Заказчику товара, установленным в Российской Федерации, что подтверждается наличием сертификата соответствия или декларации. Поставщик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих качество и безопасность товара, заверенные подписью и печатью (при наличии печати) Поставщика или Продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. На товар, предлагаемый к поставке, не являющийся объектом обязательной сертификации, требуется наличие подтверждающих документов. 
Требование к сроку гарантии на товар: Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, составляет 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока, установленного производителем, и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС. В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При наступлении гарантийного случая Поставщик несет все расходы по ремонту поставляемого товара на протяжении всего гарантийного срока (организовает и осуществляет доставку Товара на гарантийный ремонт в сервисный центр производителя Товара (срок гарантийного ремонта не более 45 дней с момента передачи Заказчиком Товара для отправки в сервисный центр), осуществляет последующую доставку Товара Заказчику после осуществления ремонта Товара, организовывает и осуществляет предоставление и доставку Заказчику аналогичного Товара в течение всего срока гарантийного ремонта. В случае невозможности устранения дефектов Товара, Поставщик производит замену Товара). 
Сроки и условия поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. Поставка товара должна проводиться по адресу Заказчика, г. Москва, Открытое шоссе, д. 32 (далее - место доставки), с 09-00 до 14-00 по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  Поставщик должен оповестить Заказчика о времени поставки товара не менее чем за 1 (Один) рабочий день до планируемой даты (согласовывается с Заказчиком), а также предоставить данные на автотранспорт (марка, государственный номер) и сотрудников (ФИО), которые будут производить доставку и разгрузку, поставляемого товара по адресу Заказчика, контактному лицу Обуховой Елене Федоровне, на эл. почту elena89096971763@yandex.ru или по тел. 8(906) 772-82-72, или лицу его заменяющему.

Требования к формированию цены Государственного контракта: Цена должна  формироваться с учетом: стоимости товара, упаковки, тары, маркировки, доставки товара на место приемки товара, его разгрузки и перемещения к месту хранения у Заказчика (погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика), страховки, таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации.
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