## Лист1
Приложение №1
Техническое задание на электроды для электрокардиографии
№ п/п | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Наименование товара* | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  | Единица измерения | Количество
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или диапазон или конкретное значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование дополнительных характеристик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 26.60.12.140 | 26.60.12.140-00000013 | Электрод для электрокардиографии, одноразового использования | Описание КТРУ | Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение. Это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения. Электрокардиография обычно проводится при использовании комплекта электродов , присоединенных к соответствующим отведениям и кабелям. Это изделие для одноразового использования. | наличие |  | штука | 3000 | РЗН 2017/6494
|  |  |  | Артикул | MSGLT-03G
|  |  |  | Размер | 50*48 | мм | Указанная величина обусловлена целевой категорией пациентов (взрослые)
|  |  |  | Коннектор | наличие |  | Для подключения кабеля ЭКГ к электроду
|  |  |  | Ушко для снятия электрода | наличие |  | Указанная характеристика позволяет снимать электрод без повреждения кожи
|  |  |  | Тип геля | твердый | наличие | Указанный показатель обуславливает возможность лучшего сцепления с кожей пациента
1. Срок и условия поставки: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта
2.Место поставки: 163000 г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, аптека.
3.Срок годности: не менее одного календарного года на дату поставки
4.Документы к товару: при поставке Поставщик обязуется предоставить на весь товар копии регистрационного удостоверения