| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера видеонаблюдения (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ) | КТРУ 26.70.13.000-00000008 Дальность подсветки - ≥ 30.0 Метр Исполнение - Уличная Количество независимых видеопотоков - ≤ 2.0 Штука Максимальная рабочая температура -≥ + 60.0 Градус Цельсия Максимальный угол обзора по вертикали, градус - ≥ 78.0 Максимальный угол обзора по горизонтали, градус - ≥ 120.0 Материал корпуса (кожуха) - Металлический Минимальная рабочая температура- ≤ -50.0 Градус Цельсия Минимальный угол обзора по вертикали, градус- ≤ 78.0 Минимальный угол обзора по горизонтали, градус -≤ 120.0 Ночная съемка - Да Поддержка PoE - Да Поддержка видеокодеков -H.265 Поддержка сетевого протокола – RTSP, ONVIF, HTTP, TCP/IP, DNS, DHCP, RTP/RTCP, NTP Потребляемая мощность - ≥ 7.0 Ватт Рабочее напряжение - 12.0 Вольт Разрешение основного видеопотока - ≥ 1920x1080 Разъемы - Разъем питания DC, Ethernet, Порт RJ-45 Тип камеры – Цифровая; Тип конструкции камеры – Купольная; Тип крепления – Универсальная Тип объектива - Фиксированный (монофокальный) Тип передачи сигнала - Проводной Тип тока -Постоянный Частота кадров (кадр/сек) - 25.0 Число мегапикселей матрицы - <4.0 | 50 шт. |