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Техническое задание

1. [bookmark: _GoBack]Предмет закупки: Поверка средств измерения (Тюменская область).

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге. 

3. Получатель услуги: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге. 

4. Место оказания Услуг: По месту нахождения Исполнителя. 
Местонахождение средств измерений: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новосибирская,  131/8 (далее - Объект).
Доставка измерительных приборов до места оказания услуг и обратно осуществляется силами и (или) за счет Исполнителя.

5. Срок и график оказания Услуг:
Начальный срок оказания Услуг - не позднее следующего рабочего дня со дня заключения контракта.
Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
График оказания услуг – услуги оказываются в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг, кроме выходных и праздничных дней с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 16:00. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 (время г. Тюмень).

6. Объём оказываемых услуг:
Объем оказываемых услуг: 1 условная единица - Поверка средств измерения (Тюменская область).
Перечень услуг по поверке измерительных приборов и периодичность их оказания приведены в Таблице № 1. 
Перечень, количество измерительных приборов, подлежащих поверке приведены в Таблице № 2.


Перечень и периодичность оказания услуг 
Таблица № 1 
	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность оказания услуг

	1
	2
	3

	1
	Доставка измерительных приборов до места проведения проверки
	1 раз за период действия контракта 

	2
	Поверка (метрологическое освидетельствование), калибровка измерительных приборов
	

	3
	Предоставление по итогам поверки измерительных приборов соответствующих документов поверки, оформленных в соответствии с действующим законодательством, на каждую единицу измерительных приборов (свидетельство о поверке и (или) сертификат)
	

	4
	Внесение данных о поверке в ФГИС «АРШИН»
	

	5
	Возврат измерительных приборов Заказчику
	



Доставка измерительных приборов до места оказания услуг и обратно осуществляется силами и (или) за счет Исполнителя. 
Перечень, количество и местонахождение измерительных приборов, подлежащих поверке 
Таблица № 2
	№
	Перечень и местонахождение измерительных приборов
	Заводской номер
	№ в ГРСИ РФ
	Кол-во (шт.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Цифровой измеритель сопротивления (Миллиомметр) SEW 4137 mO
	2151315
	31328-06
	1

	2
	Курвиметр дорожный КП-230м РДТ
	19191
	51836-12
	1

	3
	Курвиметр дорожный RGK Q64
	S5D0200734
	76676-19
	1

	4
	Дальномер лазерный ADA Cosmo 150 VIDEO
	000212
	69904-17
	1

	5
	Дальномер лазерный ADA Cosmo 150 VIDEO
	000137
	69904-17
	1



7. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.
Поверка измерительных приборов необходима для соответствия точных характеристик нормативам государственных стандартов.
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и установленной методикой поверки на измерительные приборы.
Исполнитель должен иметь аккредитацию на проведение поверки измерительных приборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия у Исполнителя аккредитации, Исполнитель может привлечь Соисполнителя для оказания соответствующих услуг. 
В случае привлечения Соисполнителя Исполнитель обязан до начала им оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении Соисполнителя и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с Соисполнителем. 
Поверка измерительных приборов должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иными нормативно-правовыми документами, связанными с оказанием услуг. 
Услуги должны оказываться с соблюдением установленных мероприятий по охране окружающей среды, правил пожарной безопасности.

8. Требования к качеству оказания услуг. 
Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативно-правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание такого рода услуг.

