# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству ограждения

| Наименование исходных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» |
| Место выполнения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский район, город Лянтор |
| Срок выполнения работ | Срок окончания работ не позднее 10 ноября 2026 года. |

Перечень выполняемых работ по адресу Хоккейный корт "Энергия», 2 мкр., район рынка:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |  |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,98 | 1 | 0,98 |  |
| 2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 3,0772 | 1 | 3,0772 |  |
| 3 | Столб металлический 3000мм Труба профильная 60х60х2мм, крепеж( скоба, болт, гайка антивандальная) Зеленый RAL6005, покраска порошковая | шт | 98 | 1 | 98 |  |
| 4 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 9,7 | 1 | 9,7 |  |
| 5 | Секция 3Д ограждения 2030х2500мм Пруток 4мм Зеленый RAL6005, покраска порошковая | шт | 97 | 1 | 97 |  |
| 6 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |
| 7 | Калитка 2000х1200мм Труба профильная 60х60х2мм, труба профильная 60х40х2, пруток 4мм, врезной замок, перекладина, доводчик Зеленый RAL6005, покраска порошковая | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |
| 9 | Ворота распашные 2000х4000мм Труба профильная 80х80х3мм, труба профильная 60х40х2, пруток 4мм, ушки для навесного замка, упоры в землю. Зеленый RAL6005, покраска порошковая | шт | 1 | 1 | 1 |  |

Перечень выполняемых работ по адресу Хоккейный корт "Штурм", 6 мкр., район сквера:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |  |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,95 | 1 | 0,95 |  |
| 2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 2,983 | 1 | 2,983 |  |
| 3 | Столб металлический 3000мм Труба профильная 60х60х2мм, крепеж( скоба, болт, гайка антивандальная) Зеленый RAL6005, покраска порошковая | шт | 95 | 1 | 95 |  |
| 4 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 9,4 | 1 | 9,4 |  |
| 5 | Секция 3Д ограждения 2030х2500мм Пруток 4мм Зеленый RAL6005, покраска порошковая | шт | 94 | 1 | 94 |  |
| 6 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |
| 7 | Калитка 2000х1200мм Труба профильная 60х60х2мм, труба профильная 60х40х2, пруток 4мм, врезной замок, перекладина, доводчик Зеленый RAL6005, покраска порошковая | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |
| 9 | Ворота распашные 2000х4000мм Труба профильная 80х80х3мм, труба профильная 60х40х2, пруток 4мм, ушки для навесного замка, упоры в землю. Зеленый RAL6005, покраска порошковая | шт | 1 | 1 | 1 |  |

Требования к выполнению работ:

В процессе производства работ осуществлять ведение общего журнала работ и иных журналов, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства", с указанием ответственных должностных лиц, отражающего технологическую последовательность, сроки, качество выполняемых работ и поступающих строительных материалов, конструкций, оборудования, операционный контроль по ходу выполнения строительно-монтажных работ, журналов инструктажей по технике безопасности.

В процессе производства работ лицо, осуществляющее строительство осуществляет ведение исполнительной документации. Все скрытые работы актировать с участием представителя заказчика. Без освидетельствования скрытых работ предыдущего этапа, выполнение следующего этапа работ не выполнять. Освидетельствование скрытых работ проводить в рабочее время. Известить в рабочее время Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 24 часа до начала приёмки соответствующих работ.

Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов.

Работы должны быть выполнены в соответствии техническим требованиям, установленным следующими нормативными документами:

- Федеральным законом №69 от 21.12.1944 «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

- ГОСТ 12.3.032-84* Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности.

Сопутствующие работы (погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту немедленно по первому требованию Заказчика или его представителя.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

За сохранность материалов, оборудования, конструкций до сдачи объекта в эксплуатацию несет подрядчик.

Разгрузка, уборка мусора производится силами и средствами Подрядчика.

Порядок выполнения работ: работы выполняются одним этапом.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.