Описание объекта закупки (Техническое задание).

«Поставка оборудования для ремонта вышедшего из строя и работающего со сбоями оборудования в составе охранных систем ОТИ ВРГСиС Девятинского Гидроузла Шлюз№6 (Закупка 2)».

| Товар (наименование, ОКПД2 или КТРУ) |  | Единица измерения | Количество | Наименование характеристики | Значение характеристики, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный светильник WOLTA STL50W/02 50Вт 5700К IP65 5000лм или эквивалент окпд 2 - 27.40.33.130 ктру - 27.40.33.130-00000003 | штука | 25,00 | Тип прожектора | Матричный |
|  |  |  |  | Вид прожектора | Стационарный |
|  |  |  |  | Мощность (Ватт) | 50 |
|  |  |  |  | Рассеяние | Среднее |
|  |  |  |  | Световой поток ( Люмен ) | 5000 |
|  |  |  |  | Способ установки | Консольный |
|  |  |  |  | Цвет излучения | Белый |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Металл |
|  |  |  |  | Степень защиты (IP) | IP65 |
|  |  |  |  | Общий индекс цветпередачи (Ra) | ≥ 80 и < 90 |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение питания ( Вольт ) | 230 |
|  |  |  |  | Тип напряжения питания | Переменное |
|  |  |  |  | Вес нетто ( Килограмм ) | > 0.5 и ≤ 1 |
|  |  |  |  | Высота ( Миллиметр ) | ≥ 50 и < 80 |
|  |  |  |  | Длина ( Миллиметр ) | ≥ 200 и < 400 |
|  |  |  |  | Ширина ( Миллиметр ) | ≥ 100 и < 200 |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура максимальная ( Кельвин ) | ≥ 5700 |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура минимальная ( Кельвин ) | ≤ 5700 |
| 2 | Уличный светильник WOLTA STL100W/02 100Вт 5700К IP65 или эквивалент окпд 2 - 27.40.33.130 ктру - 27.40.33.130-00000003 | штука | 25,00 | Тип прожектора | Матричный |
|  |  |  |  | Вид прожектора | Стационарный |
|  |  |  |  | Мощность (Ватт) | 100 |
|  |  |  |  | Рассеяние | Среднее |
|  |  |  |  | Световой поток ( Люмен ) | 10000 |
|  |  |  |  | Способ установки | Консольный |
|  |  |  |  | Цвет излучения | Белый |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Металл |
|  |  |  |  | Степень защиты (IP) | IP65 |
|  |  |  |  | Общий индекс цветпередачи (Ra) | ≥ 80 и < 90 |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение питания ( Вольт ) | 230 |
|  |  |  |  | Тип напряжения питания | Переменное |
|  |  |  |  | Вес нетто (Килограмм ) | > 0.5 и ≤ 1 |
|  |  |  |  | Высота (Миллиметр ) | ≥ 50 и < 80 |
|  |  |  |  | Длина ( Миллиметр ) | ≥ 400 и < 800 |
|  |  |  |  | Ширина ( Миллиметр ) | ≥ 100 и < 200 |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура максимальная ( Кельвин ) | ≥ 5700 |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура минимальная ( Кельвин ) | ≤ 5700 |
| 3 | Аккумулятор UPS Delta HR 12-5 или эквивалент окпд 2 - 27.20.22.000 ктру - 27.20.22.000-00000005 | штука | 75,00 | Напряжение номинальное (Вольт ) | 12 |
|  |  |  |  | Тип | С регулирующим клапаном и электролитом иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM), С регулирующим клапаном (VRLA). |
|  |  |  |  | Тип клеммы | Плоская ножевая |
|  |  |  |  | Расположение клемм | Вертикальное |
|  |  |  |  | Тип по возможности долива воды | Необслуживаемая |
|  |  |  |  | Продолжительность цикла разряда ( Час ) | 20 |
|  |  |  |  | Емкость номинальная ( Ампер-час) | 5,00 |
|  |  |  |  | Длина общая ( Миллиметр ) | 90 |
|  |  |  |  | Ширина общая ( Миллиметр ) | 70 |
|  |  |  |  | Высота общая ( Миллиметр ) | ≥ 101 ≤106 |
|  |  |  |  | Состояние поставки | Залитая электролитом и заряженная |

| Срок поставки товара | Срок поставки товара – в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. |
| --- | --- |
| Место поставки товара | Доставка товара на центральный склад ВРГСиС по адресу: Вологодская область, г. Вытегра, ул. Ленинградский тракт, строение 22 В. |
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества; | Поставщик предоставляет на поставляемый товар копии сертификатов качества, размещённых в реестре органа сертификации, зарегистрированном в реестре Росстандарта. Поставщик передаёт заверенные Поставщиком копии таких документов вместе с Товаром, либо размещает в ЕИС в качестве приложения к документу о приёмке товара. Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки товара. |
| Иная информация | Разгрузка товара осуществляется в рабочие дни с 9 до 12 и с 13 до 16 часов по Московскому времени. Поставщик уведомляет о дате и ориентировочном времени поставки товара не менее чем за 2 рабочих дня до даты поставки. |