             
Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем контроля и управления доступом в помещениях Шадринского филиала Финуниверситета

1.Заказчик имеет работоспособные системы: 
1.1. системы контроля и управления доступом (турникеты) в зданиях по адресу:  
- г. Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 30 – учебный корпус №1;
- г. Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 30 – общежитие №3.

2. Требуется Исполнитель для проведения ежемесячного технического обслуживания в соответствии с разработанным Техническим заданием на обслуживание и условиями Контракта.

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт, согласно РД.25.964-90, РД 009-01-96 и других документов, должны включать в себя: 
- технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатацией установок;
- осуществление плановых регламентных работ необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии;
- устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);
-  выезд специалиста, труд специалиста по диагностике, профилактическому обслуживанию и устранению неисправностей, поставку расходных материалов и запчастей по рекомендации фирмы-изготовителя, замену расходных материалов и вышедших из строя деталей и узлов оборудования в процессе эксплуатации независимо от их стоимости;
- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);
- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок;
- ведение технической документации (журналы, паспорта и т.п.)
- проведение работ в удобное для заказчика время.

4. Сотрудники Исполнителя, привлекаемые для производства работ по техническому обслуживанию установок в зданиях филиала Финансового университета, должны иметь допуск к работе с системами электроснабжения 3 категории (1000 В) и быть проинструктированы Исполнителем по правилам техники безопасности и охране труда при выполнении работ.

5. Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы, при ее отказе, не должно превышать 1 часа.   

6. В случае невозможности быстрого устранения неисправности «Исполнитель» должен информировать об этом «Заказчика».

7. Перечень оборудования систем контроля доступа в зданиях Шадринского филиала Финансового университета подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту:
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	Система контроля и управления доступом (турникеты)
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Ответственный за закупку: 
Зам. директора по АХР							Д.Н. Степановских
Тел. 8(35253) 7-53-24
