Приложение к контракту
№_____________ от_______2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку системы контроля и управления 
доступом в здании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  


1. Место выполнения работ: г. Москва Китайгородский проезд д.7, строение 2., кабинет № 115.
2. Срок поставки и установки: с даты заключения контракта в течение 7 (семи) рабочих дней. 
3. Функциональные характеристики объекта закупки:
Виды поставляемого товара и объемы работ, являющиеся объектом закупки (предметом договора), указаны в настоящем Техническом задании.
Необходимо поставить и установить систему контроля и управления доступом с использованием запчастей и материалов Поставщика, согласно спецификации (Приложение к техническому заданию).
Организация и выполнение работ по установке должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации по охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, утверждённых Минздравом России государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
Шумные Работы должны осуществляться с 18:00 до 8:00 по московскому времени.
Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика.
Все используемые материалы должны соответствовать соответствующим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации: строительным нормам и правилам, государственным стандартам, сводам правил по проектированию и строительству. 
Поставщик в течение 1 рабочего дня после подписания государственного контракта направляет в адрес Заказчика уведомление о времени выполнения работ с предоставлением списка работников, по электронной почте: a.rud@rkn.gov.ru
4. Порядок выполнения работ по установке:
1. На двери кабинета № 115 установить электромагнитный замок;
2. Установить контролер с блоком питания;
3. На входе в кабинет № 115 установить считыватель;
4. На выходе из кабинета № 115 установить кнопку выхода;
5. Установить доводчик на дверь;
6. Провести подключение установленного оборудования;
7. Провести настройку установленного оборудования.
5. Порядок оплаты
[bookmark: _GoBack]       Оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании Счета (УПД), Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
6. Гарантийные обязательства
       Поставщик гарантирует результат произведенных в соответствии с Техническим заданием работ на срок не менее 12 месяцев с даты подписания обеими сторонами Акта выполненных работ, и устранение выявленных недостатков в выполненных работах. Поставщик в пределах гарантийного обязательства обязуется безвозмездно устранять выявленные в выполненных работах недостатки в срок не более 48 часов с момента обращения Заказчика.
       Электронная версия контракта действует до 30.11.2026
7. Оборудование

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед изм

	1
	Электромагнитный замок SKUDO
	1
	Шт.

	2
	Кнопка выхода
	1
	Шт.

	3
	Считыватель SMSRTEC мультиформатный
	1
	Шт.

	4
	ББП-20
	1
	Шт.

	5
	Контроллер С2000-2
	1
	Шт.

	6
	Кабель витая пара CAT 5e (30 м)
	30
	М.

	7
	Доводчик дверной porter 603A
	1
	Шт.




8. Работы

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед изм

	1
	Монтаж и настройка СКУД
	1
	Шт.




 Приложение № 1
к техническому заданию
Спецификация 
 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед изм
	Цена, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Электромагнитный замок SKUDO
	1
	Шт.
	3 700
	3 700

	2
	Кнопка выхода
	1
	Шт.
	720
	720

	3
	Считыватель SMSRTEC мультиформатный
	1
	Шт.
	3 690
	3 690

	4
	ББП-20
	1
	Шт.
	1 573
	1 573

	5
	Контроллер С2000-2
	1
	Шт.
	6 150
	6 150

	6
	Кабель витая пара CAT 5e (30 м)
	30
	М.
	36
	1 080

	7
	Доводчик дверной porter 603A
	1
	Шт.
	1863
	1863

	8
	Монтаж и настройка СКУД
	1
	Шт.
	18 000
	18 000

	ИТОГО:
	36 776 руб.



*Валюта рубль Российской Федерации.
**Указанное значение цены будет снижено пропорционально поданному ценовому предложению участника закупочной сессии, с которым заключается контракт при этом, в случае если при делении на коэффициент снижения образуется более двух значений после запятой, то округление происходит в меньшую сторону.
Итоговая стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств сторон.
