Приложение к контракту

№_____________ от_______2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку системы контроля и управления

доступом в здании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

- Место выполнения работ: г. Москва Китайгородский проезд д.7, строение 2., кабинет № 115.

- Срок поставки и установки: с даты заключения контракта в течение 7 (семи) рабочих дней.

- Функциональные характеристики объекта закупки:

Виды поставляемого товара и объемы работ, являющиеся объектом закупки (предметом договора), указаны в настоящем Техническом задании.

Необходимо поставить и установить систему контроля и управления доступом с использованием запчастей и материалов Поставщика, согласно спецификации (Приложение к техническому заданию).

Организация и выполнение работ по установке должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации по охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, утверждённых Минздравом России государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

Шумные Работы должны осуществляться с 18:00 до 8:00 по московскому времени.

Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика.

Все используемые материалы должны соответствовать соответствующим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации: строительным нормам и правилам, государственным стандартам, сводам правил по проектированию и строительству.

Поставщик в течение 1 рабочего дня после подписания государственного контракта направляет в адрес Заказчика уведомление о времени выполнения работ с предоставлением списка работников, по электронной почте: a.rud@rkn.gov.ru

4. Порядок выполнения работ по установке:

- На двери кабинета № 115 установить электромагнитный замок;

- Установить контролер с блоком питания;

- На входе в кабинет № 115 установить считыватель;

- На выходе из кабинета № 115 установить кнопку выхода;

- Установить доводчик на дверь;

- Провести подключение установленного оборудования;

- Провести настройку установленного оборудования.

- Порядок оплаты

Оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании Счета (УПД), Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.

- Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует результат произведенных в соответствии с Техническим заданием работ на срок не менее 12 месяцев с даты подписания обеими сторонами Акта выполненных работ, и устранение выявленных недостатков в выполненных работах. Поставщик в пределах гарантийного обязательства обязуется безвозмездно устранять выявленные в выполненных работах недостатки в срок не более 48 часов с момента обращения Заказчика.

Электронная версия контракта действует до 30.11.2026

- Оборудование

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный замок SKUDO | 1 | Шт. |
| 2 | Кнопка выхода | 1 | Шт. |
| 3 | Считыватель SMSRTEC мультиформатный | 1 | Шт. |
| 4 | ББП-20 | 1 | Шт. |
| 5 | Контроллер С2000-2 | 1 | Шт. |
| 6 | Кабель витая пара CAT 5e (30 м) | 30 | М. |
| 7 | Доводчик дверной porter 603A | 1 | Шт. |

- Работы

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и настройка СКУД | 1 | Шт. |

Приложение № 1

к техническому заданию

Спецификация

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед изм | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный замок SKUDO | 1 | Шт. | 3 700 | 3 700 |
| 2 | Кнопка выхода | 1 | Шт. | 720 | 720 |
| 3 | Считыватель SMSRTEC мультиформатный | 1 | Шт. | 3 690 | 3 690 |
| 4 | ББП-20 | 1 | Шт. | 1 573 | 1 573 |
| 5 | Контроллер С2000-2 | 1 | Шт. | 6 150 | 6 150 |
| 6 | Кабель витая пара CAT 5e (30 м) | 30 | М. | 36 | 1 080 |
| 7 | Доводчик дверной porter 603A | 1 | Шт. | 1863 | 1863 |
| 8 | Монтаж и настройка СКУД | 1 | Шт. | 18 000 | 18 000 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 36 776 руб. |

*Валюта рубль Российской Федерации.

**Указанное значение цены будет снижено пропорционально поданному ценовому предложению участника закупочной сессии, с которым заключается контракт при этом, в случае если при делении на коэффициент снижения образуется более двух значений после запятой, то округление происходит в меньшую сторону.

Итоговая стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств сторон.