## Техническое задание

  - Наименование и описание поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  |  | Кол- во | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф | № | Наименование показателя/Технические характеристики | Требования |  |  |  |
|  |  | 1. | Материал шкафа | металл |  |  |  |
|  |  | 2. | Материал полок | металл |  |  |  |
|  |  | 3. | Тип конструкции шкафа | стационарный |  |  |  |
|  |  | 4. | Конструкция шкафа | Сборно-разборная |  |  |  |
|  |  | 5. | Размеры шкафа внешние (ВхШхГ) | не менее 1855х845х395 мм. не более 1865х855х405 мм. |  |  |  |
|  |  | 6. | Количество дверей | 2 шт. |  |  |  |
|  |  | 7. | Размер двери левой/правой, мм | 1761x433/423.5 |  |  |  |
|  |  | 8. | Количество ребер жесткости на двери, шт | 1 |  |  |  |
|  |  | 9. | Размер ребра, мм | 1750x104 |  |  |  |
|  |  | 10. | Толщина металла корпуса шкафа | не менее 0,6 мм. |  |  |  |
|  |  | 11. | Толщина металла полок | не менее 0,6 мм. |  |  |  |
|  |  | 12. | Количество полок | Не менее 4 шт. |  |  |  |
|  |  | 13. | Шаг перфорации для установки полок | 25 мм |  |  |  |
|  |  | 14. | Перфорация для полок по всей высоте шкафа | Соответствие |  |  |  |
|  |  | 15. | Нагрузка на полку | Не менее 55 кг |  |  |  |
|  |  | 16. | Цвет корпуса шкафа | серый RAL 7038 |  |  |  |
|  |  | 17. | Цвет полок | серый RAL 7038 |  |  |  |
|  |  | 18. | Замок-ручка ключевой Cyber-Lock | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | 19. | Секретность замка | 2 000 комб. |  |  |  |
|  |  | 20. | Материал ригельной системы | Оцинкованная сталь |  |  |  |
|  |  | 21. | Толщина оц стали не менее, мм | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 22. | Покрытие | гладкое, шагрень не допускается |  |  |  |
|  |  | 23. | Наличие острых углов и граней | не допускается |  |  |  |
|  |  | 24. | Вес изделия | 40 кг |  |  |  |
|  |  | 25. | Материал упаковки | гофрокартон |  |  |  |
|  |  | 26. | Декларация о соответствии | наличие |  |  |  |
|  |  | 27. | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |
|  |  | 28. | Страна производства | РФ |  |  |  |
|  |  | 29. |  |  |  |  |  |

2.	Условия поставки:

2.1. Поставляемый товар должен быть:

– изготовлен 2025-2026  году;

– без вмятин, трещин,;

– упакован в потребительскую тару, гарантирующую целостность и сохранность при перевозке и хранении;

– не бывшим в употреблении, на момент передачи Грузополучателю принадлежащим Поставщику на праве собственности и не обременённым правами и притязаниями третьих лиц;

– с техническими и качественными характеристиками, соответствующими ГОСТам, техническим регламентам, стандартам и иными требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

2.2. В стоимость товара входит его поставка грузополучателям,  а также все расходы по поставке товара до Грузополучателей, акцизы, налоги, сборы, платежи и другие дополнительные расходы, связанные с отгрузкой товара и выполнением обязательств Поставщиком.

2.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приёмке не подлежит.

«Поставщик» своими силами обязуется произвести поставку качественного товара, предусмотренного контрактом, в течение 25 рабочих дней, с момента подписания государственного контракта.

# СПИСОК ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФКУ БМТиВС УФСИН России по Республике Адыгея | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Привокзальная 108 |

Заместитель начальника ФКУ БМиВС УФСИН

России по Республике Адыгея

старший лейтенант внутренней службы                                                                 C.В. Романов