ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЯ)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по технической диагностике источника бесперебойного питания для нужд Института химии Коми НЦ УрО РАН. 
	№ п/п
	Наименование услуги
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Сумма, всего, руб., 

	1.
	Оказание услуг по технической диагностике источника бесперебойного питания для нужд Института химии Коми НЦ УрО РАН.
Модель ИБП: PW9120 6000i
Инв.№1104080175
	33.14.11.000
	усл. ед.
	1
	
	


2. Место оказания услуги: на базе Исполнителя в г. Сыктывкар, ________________.  
Исполнитель за свой счет осуществляет транспортировку источника бесперебойного питания к месту его технической диагностики и обратно. ИБП передается по акту приема-передачи в 2 (двух) экземплярах.

3. Сроки оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта.

4. Общие требования:

По окончании  технической диагностики ИБП, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику диагностическую карту по форме Исполнителя, в которой отображает перечень неисправностей оборудования, определение мер, которые нужны для устранения неисправностей и перечень запасных частей, а также стоимость проведения ремонтных работ и стоимость запасных частей или акт-заключение о нецелесообразности проведения ремонта, в случае, если после проведения диагностики ИБП выявлено, что ИБП ремонту не подлежит. Вывод о невозможности или нецелесообразности ремонта/восстановления ИБП должен быть обоснован с описанием дефекта, указанием стоимостных характеристик требуемого ремонта / причины восстановления (например, запасные части сняты с производства).

