ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по текущему ремонту части системы водоотведения (внутренней канализации) здания отдела ГФС России в г. Тамбове по адресу: г. Тамбов, ул. А. Бебеля, д. 26.

1. Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодексов, а также:

- СП 30.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ.

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Федерального закона от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда”

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875) (ред. От 01.10.1993).

- СП 48.13330.2019 «СниП 12-01-2004. Организация строительства»

- СП 82.1330.2016 «Благоустройство территории» Актуализированная редакция СниП III-10-75.

2. Состав работ и перечень материалов, их технические характеристики (размер, цвет и т.д.) согласовываются с заказчиком:

| № п/п | Наименование работ | Применяемые материалы | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смена внутреннего трубопровода | ПП канализационной трубы 110мм | 2м |
|  |  | Манжета резиновая канализационная- | 1шт. |
|  |  | Соединительная муфта ПП канализационной трубы 110мм | 1шт. |
|  |  | Отвод 45градусов ПП канализационной трубы 110мм | 2шт. |
| 2. | Замена унитаза | Напольный унитаз Фарфор с полипропиленовым сиденьем, косой выпуск Размеры (высота 78 см,высота чаши 40см, ширина 34,5 см) С подводкой | 1шт. |
|  |  | Гофра полипропиленовая соединительная | 1 шт. |
|  |  | Сливная арматура | 1 шт. |
| 3. | Сдача работ с предоставлением всех необходимых документов и сертификатов | - | - |
| 4. | Вывоз мусора | - | - |

3. Условия и сроки выполнения работ:

3.1. Подрядчик выполняет работы по с использованием собственного оборудования, инструментов, сил и средств.

3.3. Работы должны отвечать требованиям качества, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Работы должны быть выполнены в полном объёме и в сроки, предусмотренные Договором.

3.5. Гарантийный срок на все виды Работ – 12 (Двенадцать) месяцев, на материалы и изделия – согласно паспортам и сертификатам, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты приемки работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.