| Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ. На поставку халатов операционных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование | Единица измерения |
| ABO/Rh(D) определение групп крови ИВД, набор, реакция агглютинации | 21.20.23.110-00002395 | Назначение оборудования | Экспресс-тест для определения группы крови по системе ABO и RhD человека в образцах цельной крови для invitro диагностики |  |  | Штука |
|  |  | Количество выполняемых тестов | 20 | Шт. |  |  |
|  |  | Состав набора | Тестовая кассета, буфер |  |  |  |
|  |  | Область применения | Клиническая лабораторная диагностика |  |  |  |
|  |  | Метод определения | Наличия или отсутствия антигенов А, В и D на эритроцитах человека |  |  |  |
|  |  | Типирование | О и RhD + A и RhD + B и RhD + AB и RhD + O и RhD – A и RhD – B и RhD – AD и RhD – |  |  |  |
|  |  | Общая точность | 99,9 | % |  |  |
|  |  | Отсутствие перекресной реактивности с HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, сифилис, HIV, H.pylori | Наличие |  |  |  |
|  |  | Максимальный титр, разбавленный до концентрации | 1:8 |  |  |  |
|  |  | Минимальный титр, разбавленный до концентрации | 1:1 |  |  |  |
|  |  | Прецизионность | 99 | % |  |  |
|  |  | Образец крови взятый | из вены или пальца |  |  |  |
|  |  | Время достижения устойчивых результатов | 60 | сек |  |  |
|  |  | Отсутствие интерференции | Билирубин, Холестерин, Гемоглобин, Триглицерид |  |  |  |
|  |  | Количество образца, необходимого для тестирования | 10 | мкл |  |  |
|  |  | Количество лунок для крови | 3 | Шт. |  |  |
|  |  | Количество лунок для буферного раствора | 1 | Шт. |  |  |
|  |  | Температура хранения | От + 2 до + 30 | °C |  |  |
| SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 21.20.23.110-00011103 | В наборе реагентов используется технология иммунохроматографии для определения антигенов COVID-19 и гриппа А и В в образце мазка человека (носоглотка и/ или ротоглотка). В наборе реагентов допускается наличие определение еще 1-го антигена, помимо антигена COVID-19 и гриппа А и В. Наличие (Обоснование необходимости включения дополнительной информации, характеристик товара: исключение методики иммуноферментного анализа наличия вируса COVID-19, гриппа А и В.) допуск дополнительного антигена обеспечен расширением потенциального круга участников закупки. | соответствие |  |  | Штука |
|  |  | Состав набора |
|  |  | Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке) | 20 | шт |  |  |
|  |  | Буферный раствор для экстракции образца во флаконе-капельнице | 2 | шт |  |  |
|  |  | Объем буферного раствора для экстракции образца во флаконе-капельнице | 7,0 | мл | достаточность количества флаконов-капельниц в случае утери, достаточность буферного раствора для разведения биологического образца в случае его частичной потери при транспортировке, использовании |  |
|  |  | Зонд-тампон в индивидуальной упаковке | 20 | шт |  |  |
|  |  | Длина головки до точки разлома | 85 | мм | при невозможности немедленного проведения тестирования хранение зонд-тампона с биологический секретом в пробирках, имеющихся у заказчика |  |
|  |  | Пробирка для экстракции (обработки образцов) | 20 | шт |  |  |
|  |  | Насадка-капельница для пробирки обработки образцов или пробирка с крышкой-капельницей | наличие |  | исключение попадания инородных тел в тестовую зону |  |
|  |  | Лекарственные средства для медицинского применения и материалы человеческого происхождения | отсутствие |  | повышение надежности выявления вируса COVID-19, гриппа А и В. Исключение ложноположительных результатов |  |
|  |  | Хранение образца: при температуре от +2°С до +8°С | 24 | час |  |  |
|  |  | Время получения результата | 15 | мин | возможность получения оперативного результата для принятия экстренного решения о направлении пациента в соответствующее подразделение ЛПУ |  |
|  |  | Диагностическая чувствительность: гриппа А | 100 | % |  |  |
|  |  | Диагностическая чувствительность: гриппа В | 96 | % |  |  |
|  |  | Диагностическая чувствительность: SARS CoV-2 | 96.7 | % |  |  |
|  |  | Диагностическая специфичность: гриппа А | 100 | % |  |  |
|  |  | Диагностическая специфичность: гриппа В | 100 | % |  |  |
|  |  | Диагностическая специфичность: SARS CoV-2 | 100 | % | повышение надежности выявления вируса COVID-19, гриппа А и В, исключение ложноположительных результатов |  |