КОНТРАКТ № РГМУ33561

на поставку расходных материалов

ИКЗ:261616303285061630100100140000000244

г. Ростов-на-Дону                                                                                       «____» __________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,                                      в лице и.о. ректора Шишова Михаила Алексеевича, действующего на основании устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________   с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку расходного материала (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) и оказать услуги по доставке, разгрузке, подъему на этаж Товара (далее – Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, технические характеристики и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: пул. Мечникова, здание 43, строение 1 (помещение аптеки №2),

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика по рабочим дням с 8.00 до 12.00.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет__________________________________________________.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

# 3.Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. оказать услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки (услуги по доставке, разгрузке, подъему на этаж Товара);

3.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствия с законодательством Российской Федерации;

3.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара и оказании Услуг;

3.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.8. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар и надлежащим образом оказанные Услуги;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и качества оказанных Услуг, сроков поставки Товара и оказания Услуг требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

# 4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара:__________________

Контракт N____________________

Заказчик (название):_____________

Поставщик (название компании):__________

Получатель:____________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:____________________

Ящик/контейнер N_______, всего ящиков/контейнеров_________

Размеры (высота, длина, ширина)_______________

Вес брутто ________ кг

Вес нетто _________ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

# 5. Порядок поставки Товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в течение 3-х рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком.

Заявка может быть передана Поставщику или письменно, или по телефону, или факсимильной связью, или электронной почтой и считается принятой Поставщиком в день отправки.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту) и Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию сертификата или декларации соответствия, выданного уполномоченными органами (организациями), по товарам, подлежащим обязательной сертификации;

б) копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар, выданного Роспотребнадзором (по товарам, требующим указанных заключений);

в) копии Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения и социального развития РФ (включая приложения) заверенные в установленном порядке (по товарам, требующим регистрации);

г) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

д) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, в трех экземплярах, в которой должна быть указана серия товара, срок годности, источник финансирования (указанный в п. «основание»);

е) счет-фактуру;

ж) электронную товарную накладную в формате Excel, на электронном носителе.

з) Акт приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

и) счет на оплату за поставку Товара.

к) сведения о наличии и количественном содержании или отсутствии драгоценных металлов и камней в поставляемом товаре в граммах. Сведения предоставляются в форме декларации в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 09.12.2016г. №231н.

5.4. Поставщик осуществляет поставку товара по настоящему Контракту с остаточным сроком годности на момент поставки согласно Приложению № 1 к Контракту.

# 6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту), Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н), Акт приема-передачи Товара по Контракту или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту, Поставщик и Заказчик  подписывают  Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н), Акт приема-передачи Товара по Контракту в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Контракта.

6.5. Со дня подписания Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н), Акта приема-передачи Товара по Контракту Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акт приема-передачи Товара по Контракту, Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н).

6.7. При приемке товара обязан присутствовать уполномоченный представитель Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью.

# 7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

7.2. Поставщик предоставляет Заказчику (Получателю) гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество (в случае если Заказчиком установлены требования к гарантийному сроку).

7.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта.

7.4. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком (Получателем) и Поставщиком.

7.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком (Получателем) или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

# 8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений на 2026 год.

8.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по каждому этапу поставки Товара.

8.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н), Акта приема-передачи Товара по Контракту, а также представления Поставщиком документов в день поставки товара, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта и документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Получателями);

г) Актов приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту), подписанных с двух сторон;

д) копий регистрационных удостоверений на Товар;

е) электронной товарной накладной в формате Excel, на электронном носителе

ж) копии документа о соответствии товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

з) копии сертификата или декларации соответствия, выданного уполномоченными органами (организациями), по товарам, подлежащим обязательной сертификации;

и) копии санитарно-эпидемиологического заключения на товар, выданного Роспотребнадзором  (по товарам, требующим указанных заключений);

8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "е" пункта 8.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

8.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара по каждому этапу поставки, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), в течение 7-и рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н), Акта приема-передачи Товара по Контракту и на основании документов, предусмотренных пунктом 8.3 Контракт.

8.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 10 дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение №3 к Контракту).

# 9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.4.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.5 Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Поставщик не имеет права на получение с Заказчика предусмотренных ст.317.1. ГК РФ процентов за пользование суммой отсрочки оплаты.

# 10. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 01.12.2026. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту с 01.12.2026, за исключением обязательств по оплате, возникших на 30.11.2026 г.

10.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по решению суда, по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.3. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

# 11. Исключительные права

11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

# 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

# 13. Уведомления

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только
в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.

14. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

14.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней.

14.3. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

14.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешении в Арбитражный суд Ростовской области.

15. Прочие условия.

15.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

15.2. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a)Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции».

(b)Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

15.3. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

15.4. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны настоящего Контракта, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

16. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение N 1 - Спецификация;

Приложение N 2 - Акт приема-передачи Товара

Приложение № 3 - Акт сверки расчетов

17. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «Заказчик» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 344022 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29 ИНН 6163032850 КПП 616301001 УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, л/сч.20586У68420; л/сч.22586У68420). ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород ЕКС 40102810745370000024 БИК 012202102 Номер счета 03214643000000013230 ОГРН 1026103165736 от 11.11.2002 г. ОКПО 01896857 ОКТМО 60701000 ОКВЭД 85.22 ОКОПФ 20903 ОКФС 12 ОКОГУ 1320700 И.о. ректора ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России ___________________ /М.А.Шишов/ э.ц.п. | «Поставщик» ___________________/______________ э.ц.п. |
| --- | --- |

Приложение N 1 к Контракту

от "____" ___________ 2026 г.

N РГМУ33561

Спецификация

| № п/п | Наименование | ОКПД2/ КТРУ | Ед.измерения | Кол-во общ. | Цена без НДС, руб., коп. | НДС | Цена с НДС, руб., коп. | Сумма, руб., коп |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00001072 Количество выполняемых тестов Штука ≥ 500 Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Тест: ферментативный кинетический фотометрический тест c использованием субстрата ЕРS-G7. Линейность в диапазоне , Е/л.≥ 3 и ≤ 2000 Чувствительность, Е/л. ≤ 3 Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка ≥ 170 Миллилитр Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания. Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ | 21.20.23.110 | Набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110-00000738 Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения гликированного гемоглобина (glycated haemoglobin (HbA1c)), также известного как гликозилированный гемоглобин (glycosylated haemoglobin), в клиническом образце методом нефелометрического/турбидиметрического анализа. Количество выполняемых тестов ≥ 100 штук Назначение Для анализаторов открытого типа Тест: количественное иммунотурбидиметрическое определение, усиленное латексными частицами, без измерения общего гемоглобина (фиксированное время) Диапазон измерения, ммоль/моль ≥ 30 и ≤ 150 Чувствительность, ммоль/моль ≤ 30 Стабильность после вскрытия реагенты R1, R2 и R3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С и отсутствии загрязнений Стабильность калибровки не менее: 4 недели. Калибровка по калибратору гликозилированного гемоглобина. Фасовка ≥ 45 Миллилитр | 21.20.23.110 | Набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, реагент 21.20.23.110-00003541 Назначение Для анализаторов открытого типа Гемолизирующий раствор для приготовления образцов цельной крови, калибраторов и контролей при определении гликозилированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом. Жидкий стабильный готовый к использованию реагент Стабильность После вскрытия реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +25°С. Фасовка ≥ 500 Миллилитр Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, калибратор 21.20.23.110-00002797 Назначение Для анализаторов открытого типа Объем реагента ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр Набор жидких стабилизированных готовых к использованию калибраторов не менее четырех различных уровней, изготовленных на основе человеческих эритроцитов и предназначенных для калибровки биохимических анализаторов при определении гликозилированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом Стабильность во вскрытых и невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C Комплектность, флаконов ≥4 Фасовка ≥ 0,25 Миллилитр Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал 21.20.23.110-00006205 Назначение Для внутрилабораторного контроля Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческих эритроцитов и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении гликозилированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах. Доля гликозилированного гемоглобина в контроле уровня 2 соответствует высоким значениям. Стабильность во вскрытых и невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C Фасовка ≥ 0,25 Миллилитр Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал 21.20.23.110-00006205 Назначение Для внутрилабораторного контроля Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческих эритроцитов и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении гликозилированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах. Доля гликозилированного гемоглобина в контроле уровня 1 соответствует низким значениям Стабильность во вскрытых и невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Фасовка ≥ 0,25 Миллилитр Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00000191 Количество выполняемых тестов ≥ 1000 Штука Назначение Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, с использованием глюкозооксидазы, конечная точка. Линейность, ммоль/л ≥ 0,06 и ≤ 22,2 Чувствительность, ммоль/л ≤ 0,05 Жидкий стабильный готовый к использованию Реагент и стандарт. Фасовка ≥ 585 Миллилитр Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания. Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00011522 Назначение Для анализаторов открытого типа Объем ≥ 500 и ≤ 520 Кубический сантиметр; миллилитр Назначение Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Метод : Тест: фотометрический с ференом по конечной точке. Линейность, мкмоль/л ≥ 0,9 и ≤ 179 Чувствительность, мкмоль/л ≥ 0,4 Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00011229 Назначение Для анализаторов открытого типа Объём реагента ≤ 620 Метод: Колориметрический фотометрический метод с использованием арсеназо III по конечной точке Линейность, ммоль/л ≥ 0,01 и ≤ 5,0 Чувствительность, ммоль/л ≤ 0,01 Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и калибратор Соответствие Стабильность после вскрытия реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С Количество тестов ≥ 1710 Флаконы и штрихкоды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания. | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00001113 Количество выполняемых тестов ≥ 500 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Метод: кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC/DGKC Линейность, Е/л ≥ 20 и ≤ 1500 Чувствительность, Е/л ≤ 15 Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты Стабильность : после вскрытия реагент 1 и реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С Фасовка ≥ 510 Миллилитр Флаконы и штрихкоды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00001189 Количество выполняемых тестов ≥ 500 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Метод кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC Линейность, Е/л ≥ 10 и ≤ 1200 Чувствительность, Е/л ≤ 5 Фасовка ≥ 510 Миллилитр Стабильность после вскрытия реагент 1 и реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С Флаконы и штрихкоды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Магний (Mg2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00000879 Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения магния (magnesium) (Mg2+) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. Количество выполняемых тестов: ≥ 200 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Метод: колориметрический тест с ксилидиновым синим по конечной точке. Линейность в диапазоне, ммоль/л ≥ 0,02 и ≤ 2,05 Чувствительность, ммоль/л ≤ 0,02 Жидкий стабильный готовый к использованию реагент. Стабильность: После вскрытия реагент R стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Калибровка по универсальному мультикалибратору. Фасовка, мл. ≥ 120 Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания. Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Мочевая кислота ИВД, набор 21.20.23.110 Метод : уриказный метод – TOOS, ферментативный фотометрический тест с аскорбатоксидазой, конечная точка Линейность, мкмоль/л ≥ 10 и ≤ 2500 Чувствительность, мкмоль/л ≤ 6 Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и калибратор Стабильность: после вскрытия реагент 1 и реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки Соответствие Фасовка ≥ 170 Миллилитр Количество определений ≥ 540 Флаконы и штрихкоды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания. Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Общий белок ИВД, набор 21.20.23.110 Метод : фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом, конечная точка Линейность, г/л ≥ 0,5 и ≤ 150 Чувствительность, г/л ≤ 0,5 Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и калибратор Стабильность после вскрытия реагент 1 и реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +25°С Фасовка ≥ 510 Миллилитр Количество определений ≥ 1620 Флаконы и штрихкоды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | Набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00000340 Количество выполняемых тестов ≥ 1000 Штука Назначение Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Метод ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка Линейность в диапазоне, ммоль/л ≥ 0,01 и ≤ 11,3 Чувствительность, ммоль/л ≤ 0,01 Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и калибратор Стабильность после вскрытия реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С Фасовка ≥ 500 Миллилитр Флаконы и штрихкоды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания. | 21.20.23.110 | набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 20.59.52.195-00000356 Назначение Для анализаторов открытого типа Метод фотометрический УФ тест Линейность в диапазоне, ммоль/л ≥ 0,065 и ≤ 9,69 Чувствительность, ммоль/л ≤ 0,065 Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и калибратор После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8° Фасовка ≥ 170 Миллилитр Количество определений ≥ 460 Флаконы и штрихкоды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 | 21.20.23.110 | набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00000303 Количество выполняемых тестов: ≥ 1000 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Метод: Ферментативный фотометрический тест CHOD-PAP, метод Триндера, конечная точка. Линейность в диапазоне, ммоль/л. ≥ 0,08 и ≤ 19,4 Чувствительность, ммоль/л. ≤ 0,05 Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка ≥ 585 Миллилитр Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания. Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00000592 Объём реагента ≥ 90 и ≤ 125 Кубический сантиметр; миллилитр Назначение Для анализаторов открытого типа Тест: прямой ферментативный метод с детергентным ингибированием Линейность в диапазоне, ммоль/л ≥ 0,06 и ≤ 5,4 Чувствительность, ммоль/л ≤ 0,03 Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и калибратор Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Флаконы и штрихкоды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе DIRUI CS-400 без переливания. Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением Количество выполняемых тестов ≥ 100 Штука | 21.20.23.110 | набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00011769 Объем ≥ 500 и ≤ 520 Кубический сантиметр; миллилитр Назначение Для анализаторов открытого типа Тест: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC. Линейность в диапазоне , Е/л ≥ 3 и ≤ 4500 Чувствительность, Е/л. ≤ 3 Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С. Количество определений ≥ 1620 Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | 21.20.23.110 | набор | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего наименований 19 на сумму___________________________________________________________________________________.

ЗАКАЗЧИК:                                                                          ПОСТАВЩИК:

И.о. ректора ФГБОУ ВО РостГМУ                                  ________________

Минздрава России

_________________/М.А.Шишов/                                    _________________/_____________

э.ц.п.				                                             э.ц.п.

Приложение N 2 к Контракту
от "____"____________20____г.
N__________

Образец

# Акт
приема-передачи Товара 
от "____" ______________ 20__ г.   N_______

Поставщик _________________ (полное наименование), в лице ___________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании _______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (Получатель) (полное наименование)________ в лице _______________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании____________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение N 1 к Контракту):

| N п/п | Наименование Товара, производитель, страна происхождения | Технические характеристики | Ед. измерения | Количество, в ед. | Цена за ед., руб. (включая НДС) | Общая стоимость, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная от "____"______________20___г. N________;

2. Копия Регистрационного удостоверения от "______"_____________20_____г. N_____;

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

4. Копия документа о соответствии от "____"______________20___г. N________;

Заказчик (Получатель) несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику (Получателю).

| Заказчик: __________________ М.П. | Поставщик: __________________________ М.П. Приложение N 3 к Контракту от "____"____________20____г. N__________ Образец АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ _______________________________________________________ и _________________________________ (Контракт от "__" _________________ 20__ г. N ______) Сальдо на __________ _______________ Раздел _________ (дата) (сумма) Наименование Заказчика; Наименование Поставщика. N платежных поручений; Сумма, руб.; N акта, дата; Сумма, руб.. Итого:. Сальдо на __________ _______________ (дата) (сумма) В пользу ____________ Заказчик; Поставщик. (подпись); (расшифровка подписи); (подпись); (расшифровка подписи). Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо); Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо). (подпись); (расшифровка подписи); (подпись); (расшифровка подписи). |
| --- | --- |