
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
Реагенты и расходные материалы для бактериологических исследований

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара
	Единица
измерения
	Кол-во
товара

	1. 
	Выявление гемоглобина ИВД, контрольный материал

КТРУ: 21.20.23.110-00001772
	Раствор гемоглобина Биоконт ГК-Н, «АГАТ» или эквивалент:
Описание по КТРУ:
Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении гемоглобина (haemoglobin) в клиническом образце.
Характеристики товара по КТРУ: Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки
Объем реагента: ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр
Дополнительные характеристики:
Набор состоит из ≥ 3 флаконов, содержащих по ≥ 5 мл контрольного раствора с содержанием гемоглобина 110–130 г/л (ГК-2)
	набор
	8

	2. 
	Окрашивание по Граму ИВД, набор

КТРУ:
21.20.23.110-00005281
	Набор для окрашивания по Граму (с сафранином) «ЭКОЛАБ», арт. 51.01. или эквивалент:
Описание по КТРУ:
Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов для окрашивания по методике Грама или Брауна-Хоппса, предназначенный для выявления и дифференцировки бактерий в биологическом/клиническом образце на основе химических и физических свойств их клеточных стенок.
Характеристики товара по КТРУ: отсутствуют
Дополнительные характеристики:
Количество определений: 100 шт
Раствор Люголя: ≥ 2 флаконов, содержащих 
по ≥ 50 мл
Раствор сафранина: ≥ 2 флаконов, содержащих по ≥ 50 мл
	набор
	1


Пункт 1: Наименование оборудования: Товар должен быть совместим с анализатором для определения гемоглобина HemoControl, имеющимся у Заказчика.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки товаров: с даты заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Место поставки товаров: г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2 (пункт 1 - 6 наборов; п. 2 – 1 набор);
[bookmark: _GoBack]                                               г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 76б/87а (пункт 1 – 2 набора).                          

Срок годности: Срок годности набора на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*
* - значение параметра не требует конкретизации.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, загрязнение или порчу во время доставки к конечному пункту назначения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, загрязнений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. 
