ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

Реагенты и расходные материалы для бактериологических исследований

| № п/п | Наименование товара | Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара | Единица измерения | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выявление гемоглобина ИВД, контрольный материал КТРУ: 21.20.23.110-00001772 | Раствор гемоглобина Биоконт ГК-Н, «АГАТ» или эквивалент: Описание по КТРУ: Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении гемоглобина (haemoglobin) в клиническом образце. Характеристики товара по КТРУ: Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Объем реагента: ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр Дополнительные характеристики: Набор состоит из ≥ 3 флаконов, содержащих по ≥ 5 мл контрольного раствора с содержанием гемоглобина 110–130 г/л (ГК-2) | набор | 8 |
|  | Окрашивание по Граму ИВД, набор КТРУ: 21.20.23.110-00005281 | Набор для окрашивания по Граму (с сафранином) «ЭКОЛАБ», арт. 51.01. или эквивалент: Описание по КТРУ: Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов для окрашивания по методике Грама или Брауна-Хоппса, предназначенный для выявления и дифференцировки бактерий в биологическом/клиническом образце на основе химических и физических свойств их клеточных стенок. Характеристики товара по КТРУ: отсутствуют Дополнительные характеристики: Количество определений: 100 шт Раствор Люголя: ≥ 2 флаконов, содержащих по ≥ 50 мл Раствор сафранина: ≥ 2 флаконов, содержащих по ≥ 50 мл | набор | 1 |

Пункт 1: Наименование оборудования: Товар должен быть совместим с анализатором для определения гемоглобина HemoControl, имеющимся у Заказчика.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки товаров: с даты заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Место поставки товаров: г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2 (пункт 1 - 6 наборов; п. 2 – 1 набор);

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 76б/87а (пункт 1 – 2 набора).

Срок годности: Срок годности набора на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

* - значение параметра не требует конкретизации.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, загрязнение или порчу во время доставки к конечному пункту назначения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, загрязнений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.