Описание объекта закупки

| №п/п | Наименование | Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования ОКПД2: 74.12.40.120 | Исполнитель по заданию Заказчика обязуется: - проведение поверки средств измерений (далее – СИ) в соответствии с Приказом Мипромторга России от 31.07.2020 № 2510, зарегистрированным Минюстом России 20.11.2020 г. №61033 и спецификацией (Приложение 1); - проведение калибровки СИ (Приложение 1); - контроль состояния изделий медицинской техники (далее – ИМТ) (Приложение 1); - аттестацию испытательного оборудования (далее – ИО) в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 (Приложение 1); - выдача свидетельства о поверке СИ на отдельные позиции по заявлению Заказчика. Поверка включает в себя следующие пункты: - подготовка к поверке; - определение исправности прибора и наличия комплектующих: внешний осмотр прибора, проверка наличия паспорта, технической документации, комплектующих изделий, наличия маркировки и табличек (шильдиков) с указанием марки прибора, года изготовления, завода-изготовителя, заводского номера прибора и т.д., отсутствия внешних повреждений, отсутствие подтеков масла и т.п.; - опробование; - определение метрологических параметров; - оформление результатов поверки в соответствии с требованиями, указанными в методике поверки на данное средство измерения. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Результаты поверки средств измерения, признанных годными к применению, оформляют выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке. Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается извещение о непригодности или сделана соответствующая запись в технической документации. Выполнение поверочных работ регламентируется порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». | Усл.ед. | 1 |

Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений ч.2 ст.13 ФЗ №102 от 26.06.2008г ''Об обеспечении единства измерений'', проведения поверки средств измерений в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020г №2510 ''Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке'

Перечень оборудования

| №п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Кол-во, ед. | Номер реестра | Сроки проведения поверки, калибровки, аттестац. | Местонахождение СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга | BIOSAN LMC 4200 R | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026 | г. Саранск, Ульянова 26. Каф. онкологии с курсом лучевой диагностики |
| 2 | Установка серво-гидравлическая для проведения испытаний бетонов до 1000 кН | 13- DP/401 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Советская-24, Кафедра строительных конструкций |
| 3 | Камера солевого тумана | Q-Fog CCT 600 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 4 | Криокамера к прессу испытательному 13- DP/401 | КРК 160 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 5 | Лабораторная муфельная электропечь | SNOL 22/1100 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 6 | Низкотемпературная электропечь | SNOL 67/350 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 7 | Шкаф сушильный (электропечь) | СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 8 | Камера тепла и холода | КМ-60/120/120 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 9 | Поромер | КП-133 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 10 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 МО | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Ульянова 26. Каф. иммунологии, микробиологии и вирусологии |
| 11 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80 М2 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 12 | Печь муфельная | ЭКПС-50 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Советская-24. Научно-исследовательская дорожная лаборатория |
| 13 | Компактор Маршала | КНД46 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 14 | Сборная форма Маршалла | Форма тип А | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 15 | Сборная форма Маршалла | Форма тип А | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 16 | Сборная форма Маршалла | Форма тип А | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 17 | Вакуумный пикнометр |  | 1 | калибровка | 10.2026- 11.2026 |  |
| 18 | Шкаф сушильный | RHON-4610 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 19 | Полевая лаборатория Литвинова | ПЛЛ-9 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 20 | Прибор СОЮЗДОРНИИ | НИИ ПСУ 2.5 | 1 | калибровка | 10.2026- 11.2026 |  |
| 21 | Прибор СОЮЗДОРНИИ | НИИ ПСУ 2.5 | 1 | калибровка | 10.2026- 11.2026 |  |
| 22 | Комплект оснастки для определения дробимости щебня | КП-116 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 23 | Барабан полочный для определения истираемости щебня | КП-123Р | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 24 | Плотномер-влагомер Ковалева | ПВК | 1 | калибровка | 10.2026- 11.2026 |  |
| 25 | Комплект пробоотборников грунта | ПГ-200 | 1 | Аттестация оборудования | 10.2026- 11.2026 |  |
| 26 | Электрокардиограф компьютерный 15-канальный | Поли-спектр-12/Е | 1 | 44194-10 | 09.2026-10.2026 | г. Саранск, Ульянова 26. Кафедра амбулаторно-поликлинической терапии |
| 27 | Электрокардиограф | Heart Screen | 1 | 20995-01 | 09.2026-10.2026 |  |
| 28 | Комплексы для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД | Кардиотехника-07 | 1 | 41021-09 | 09.2026-10.2026 |  |
| 29 | Пульсоксиметры медицинские | Armed YX 301 | 1 | 53583-13 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Б.Хмельницкого 35а. Мед. центр.Клиника вост. лечен. |
| 30 | Измерители АД и частоты пульса автоматические и полуавтоматические | OMRON M6 Comfort | 1 | 38607-08 | 11.2026-12.2026 |  |
| 31 | Измерители АД и частоты пульса автоматические и полуавтоматические | OMRON M6 Comfort | 1 | 38607-08 | 11.2026-12.2026 |  |
| 32 | Электрокардиограф 3-х канальный | ECG-9803 | 1 | 41448-09 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Ульянова 26. Кафедра фармокологии |
| 33 | Электрокардиограф 3-канальный | SHILLER CARDIOVIТ AT-1S | 1 | 36578-07 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Ульянова 26. Кафедра госпитальной терапии |
| 34 | Аудиометр автоматизированный | АА-02 | 1 | 15787-10 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ |
| 35 | Электрокардиограф | Kenz-Cardico 302 | 1 | 37483-08 | 11.2026-12.2026 |  |
| 36 | Комплекс аппаратно-программный носимый | Кардиотехника-04 | 1 | 46599-11 | 11.2026-12.2026 |  |
| 37 | Комплекс аппаратно-программный носимый | Кардиотехника-04 | 1 | 46599-11 | 11.2026-12.2026 |  |
| 38 | Комплекс аппаратно-программный носимый | Кардиотехника-04 | 1 | 46599-11 | 11.2026-12.2026 |  |
| 39 | Комплекс аппаратно-программный энцефалографический | МИЦАР-ЭЭГ-05/70-201 | 1 | 19573-00 | 11.2026-12.2026 |  |
| 40 | Секундомер механический | СОПпр-20-010 | 1 | 11519-11 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Большевистская-68, Гараж |
| 41 | Секундомеры электронные | Интеграл С-01 | 1 | 44154-16 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Большевистская-68, Медицинский центр, пункт охраны здоровья |
| 42 | Секундомеры электронные | Интеграл С-01 | 1 | 44154-16 | 11.2026-12.2026 |  |
| 43 | Осциллограф | С1-83 | 1 | 6979-86 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Советская-24, Кафедра прикладной механики |
| 44 | Шумомер анализатор спектра | SVAN 943 | 1 | 22072-01 | 11.2026-12.2026 | п. Ялга, Российская-7, кафедра безопасности жизнедеятельности |
| 45 | Термометр электронный | WT-04 | 1 | 31360-06 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Большевистская-68, Кафедра физкультуры и спорта |
| 46 | Термометр контактный цифровой | ТК-5.04С. | 1 | 41002-19 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Советская-24. Научно-исследовательская дорожная лаборатория |
| 47 | Манометр деформационный образцовый с условной шкалой кл 0,4 | МО | 1 | 490-50 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, ул. Советская- 24. Кафедра строит. конструкций |
| 48 | Термометр цифровой (1 зонд) | Testo 735-2 | 1 | 38574-08 | 11.2026-12.2026 | п. Ялга Российская-5. Каф. теплоэнергетических систем |
| 49 | Расходомер жидкости ультразвуковой | Portaflow 330A | 1 | 15083-06 | 11.2026-12.2026 |  |
| 50 | Приборы комбинированные (3 канала) | Testo 608-H1 | 1 | 53505-13 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Большевистская-68, отдел охраны труда |
| 51 | Термометры медицинские эллектронные | WT-04 standart | 5 | 64535-16 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Ульянова 26. Федеральный центр развития биотехнологии и медицины |
| 52 | Авторефрактокератометр | URK-700 | 1 | 49885-12 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ |
| 53 | Весы лабораторные | AB 12001RCE | 1 | 63830-16 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, ул. Советская- 24. Кафедра строит. конструкций |
| 54 | Весы неавтоматического действия | GR-200 | 1 | 57514-14 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 55 | Шаблон для определения лещадности щебня | КП-601/5 | 1 | Аттесстация оборудования | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Советская-24. Научно-исследовательская дорожная лаборатория |
| 56 | Весы лабораторные | DA-6202C | 1 | 69482-17 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 57 | Курвиметр дорожный | КП-230 | 1 | 51836-12 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 58 | Рейка дорожная | РДУ Кондор | 1 | 50111-12 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 59 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 1 | 64541-16 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Советская-24, Кафедра строительных конструкций |
| 60 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 1 | 33841-01 | 11.2026-12.2026 |  |
| 61 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 1 | 33841-01 | 11.2026-12.2026 |  |
| 62 | Индикатор часового типа | ИЧ-50 | 1 | калибровка | 11.2026-12.2026 |  |
| 63 | Штангенциркуль | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 260-01 | 11.2026-12.2026 |  |
| 64 | Микроскоп | МПБ-2 | 1 | 459-50 | 11.2026-12.2026 |  |
| 65 | Сито |  | 26 | калибровка | 11.2026-12.2026 |  |
| 66 | Сито |  | 20 | калибровка | 11.2026-12.2026 |  |
| 67 | Весы аналитич. | Adventurer AX324 | 1 | 57928-14 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Ульянова-26/б, кафедра биотехнологии |
| 68 | Тахометр универсальный цифровой | Testo 470 | 1 | 32471-06 | 11.2026-12.2026 | п. Ялга Российская-5. Каф. теплоэнергетических систем |
| 69 | Ростомер | РМ-1 Диакомс | 1 | 28682-10 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Полежаева, Медицинский центр. студенческая поликлинника |
| 70 | Дальномер | Leica Disto D3a | 1 | 44938-10 | 11.2026-12.2026 | п. Ялга Российская-5. Каф. теплоэнергетических систем |
| 71 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150/50 | 1 | 16605-15 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ |
| 72 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150/50 | 1 | 16605-15 | 11.2026-12.2026 |  |
| 73 | Весы настольные медицинские детские электронные | 1584 | 1 | 45567-10 | 11.2026-12.2026 |  |
| 74 | Весы настольные медицинские детские электронные | 1584 | 1 | 45567-10 | 11.2026-12.2026 |  |
| 75 | Весы настольные медицинские детские электронные | 1584 | 1 | 45567-10 | 11.2026-12.2026 |  |
| 76 | Ростомер | Диакомс | 1 | 28682-10 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Большевистская-68, Медицинский центр, пункт охраны здоровья |
| 77 | Ростомер | Диакомс | 1 | 28682-10 | 11.2026-12.2026 |  |
| 78 | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 1 | 16605-15 | 11.2026-12.2026 |  |
| 79 | Весы напольные электронные | ВМЭН-150 | 1 | 16605-15 | 11.2026-12.2026 |  |
| 80 | Тахометры магнитоиндукционные | 8ТМ2 | 1 | 4666-96 | 11.2026-12.2026 | п. Ялга, Российская-5, Кафедра мобильных энергетических средств и с\х машин |
| 81 | Динамометр электронный, ручной | ДМЭР-120 | 1 | 42009-09 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ |
| 82 | Машина для испытания на сжатие | ИП-1А 500 | 1 | 37057-08 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Советская-24, Кафедра прикладной механики |
| 83 | Машина испытательная | UH-1000 | 1 | 37503-08 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 84 | Машина разрывная для статических испытаний металлов | Р-20 | 1 | 3761-73 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Советская-24, Кафедра строительных конструкций |
| 85 | Машина разрывная для испытания на растяжение проволоки, металлической ленты, тонкого листа | Р-0,5 | 1 | 3737-73 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 86 | Машина разрывная испытательная | РМ-50 | 1 | 5649-97 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 87 | Пресс испытательный | С54L2 | 1 | 33997-07 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 88 | Машина испытательная универсальная | АI7000М | 1 | 41764-09 | 10.2026- 11.2026 | п. Ялга, Российская-7, Кафедра механизации переработки с/х продукции |
| 89 | Измерители прочности ударно-импульсные | Оникс-2.5 | 1 | 30252-05 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Советская-24. Научно-исследовательская дорожная лаборатория |
| 90 | Измеритель прочности | ОНИКС-АП | 1 | 26356-09 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Советская-24, Кафедра строительных конструкций |
| 91 | Измеритель прочности бетона | ПОС-50МГ4 | 1 | 27498-09 | 11.2026-12.2026 |  |
| 92 | Измеритель прочности ударно-импульсный | ОНИКС 2.5 | 1 | 30252-10 | 11.2026-12.2026 |  |
| 93 | Прогибомер | 6ПАО | 1 | 3828-73 | 11.2026-12.2026 |  |
| 94 | Прогибомер | 6ПАО | 1 | 3828-73 | 11.2026-12.2026 |  |
| 95 | Анализатор паров эталона | Drivesafe II | 1 | 53543-13 | 10.2026- 11.2026 | г. Саранск, Большевистская-68, Гараж |
| 96 | Анализатор паров эталона | Drivesafe II | 1 | 53543-13 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 97 | Анализатор паров эталона | Drivesafe II | 1 | 53543-13 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 98 | Система индивидуального контроля загазованности | СИКЗ | 1 | 21547-01 | 10.2026- 11.2026 | п. Луховка, Мичурина, Ботанический сад |
| 99 | Система индивидуального контроля загазованности | СИКЗ | 1 | 21547 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 100 | Система индивидуального контроля загазованности | СИКЗ-И-0-1 | 1 | 21547-10 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 101 | Система индивидуального контроля загазованности | СИКЗ-И-0-1 | 1 | 21547-10 | 10.2026- 11.2026 |  |
| 102 | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе | Алкотектор Mark V | 1 | 54185-13 | 11.2026-12.2026 | г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ |