Описание объекта закупки	
	№п/п
	Наименование
	Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика
	Единица измерения
	Количество

	1
	Оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования

ОКПД2: 74.12.40.120

	Исполнитель по заданию Заказчика обязуется:
- проведение поверки средств измерений (далее – СИ) в соответствии с Приказом Мипромторга России от 31.07.2020 № 2510, зарегистрированным Минюстом России 20.11.2020 г. №61033 и спецификацией (Приложение 1);
- проведение калибровки СИ (Приложение 1); 
- контроль состояния изделий медицинской техники (далее – ИМТ) (Приложение 1);
- аттестацию испытательного оборудования (далее – ИО) в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 (Приложение 1);
- выдача свидетельства о поверке СИ на отдельные позиции по заявлению Заказчика.
Поверка включает в себя следующие пункты:
- подготовка к поверке;
- определение исправности прибора и наличия комплектующих: внешний осмотр прибора, проверка наличия паспорта, технической документации, комплектующих изделий, наличия маркировки и табличек (шильдиков) с указанием марки прибора, года изготовления, завода-изготовителя, заводского номера прибора и т.д., отсутствия внешних повреждений, отсутствие подтеков масла и т.п.;
- опробование;
- определение метрологических параметров;
- оформление результатов поверки в соответствии с требованиями, указанными в методике поверки на данное средство измерения.
Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.
Результаты поверки средств измерения, признанных годными к применению, оформляют выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке.
Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается извещение о непригодности или сделана соответствующая запись в технической документации. 
Выполнение поверочных работ регламентируется порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
	Усл.ед.
	1


Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений ч.2 ст.13 ФЗ №102 от 26.06.2008г ''Об обеспечении единства измерений'', проведения поверки средств измерений в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020г №2510 ''Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке'
[bookmark: _GoBack]Перечень оборудования	
	№п/п
	Наименование СИ
	Тип СИ
	Кол-во, ед.
	Номер реестра

	Сроки проведения поверки, калибровки, аттестац.
	Местонахождение СИ

	1
	Центрифуга
	BIOSAN LMC 4200 R
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026
	г. Саранск, Ульянова 26.
Каф. онкологии с курсом лучевой диагностики

	2
	Установка серво-гидравлическая для проведения испытаний бетонов до 1000 кН
	13- DP/401
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Советская-24,
Кафедра строительных конструкций

	3
	Камера солевого тумана
	Q-Fog CCT 600
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	4
	Криокамера к прессу испытательному 13- DP/401
	КРК 160
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	5
	Лабораторная муфельная электропечь
	SNOL 22/1100
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	6
	Низкотемпературная электропечь
	SNOL 67/350
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	7
	Шкаф сушильный (электропечь)
	СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	8
	Камера тепла и холода
	КМ-60/120/120
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	9
	Поромер
	КП-133
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	10
	Стерилизатор воздушный
	ГП-40 МО
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Ульянова 26.
Каф. иммунологии, микробиологии и вирусологии

	11
	Термостат электрический суховоздушный
	ТС-80 М2
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	12
	Печь муфельная
	ЭКПС-50
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Советская-24.
Научно-исследовательская дорожная лаборатория

	13
	Компактор Маршала
	КНД46
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	14
	Сборная форма Маршалла
	Форма тип А
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	15
	Сборная форма Маршалла
	Форма тип А
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	16
	Сборная форма Маршалла
	Форма тип А
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	17
	 Вакуумный пикнометр
	 
	1
	калибровка
	10.2026-
11.2026
	

	18
	Шкаф сушильный
	RHON-4610
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	19
	Полевая лаборатория Литвинова
	ПЛЛ-9
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	20
	 Прибор СОЮЗДОРНИИ
	НИИ ПСУ 2.5
	1
	калибровка
	10.2026-
11.2026
	

	21
	 Прибор СОЮЗДОРНИИ
	НИИ ПСУ 2.5
	1
	калибровка
	10.2026-
11.2026
	

	22
	Комплект оснастки для определения дробимости щебня
	КП-116
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	23
	Барабан полочный для определения истираемости щебня
	КП-123Р
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	24
	Плотномер-влагомер Ковалева
	ПВК
	1
	калибровка
	10.2026-
11.2026
	

	25
	Комплект пробоотборников грунта
	ПГ-200
	1
	Аттестация оборудования
	10.2026-
11.2026
	

	26
	Электрокардиограф компьютерный 15-канальный
	Поли-спектр-12/Е
	1
	44194-10
	09.2026-10.2026
	г. Саранск, Ульянова 26. Кафедра амбулаторно-поликлинической терапии

	27
	Электрокардиограф
	Heart Screen
	1
	20995-01
	09.2026-10.2026
	

	28
	Комплексы для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД
	Кардиотехника-07
	1
	41021-09
	09.2026-10.2026
	

	29
	Пульсоксиметры медицинские
	Armed YX 301
	1
	53583-13
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Б.Хмельницкого 35а. Мед. центр.Клиника вост. лечен.

	30
	Измерители АД и частоты пульса автоматические и полуавтоматические
	OMRON M6 Comfort
	1
	38607-08
	11.2026-12.2026
	

	31
	Измерители АД и частоты пульса автоматические и полуавтоматические
	OMRON M6 Comfort
	1
	38607-08
	11.2026-12.2026
	

	32
	Электрокардиограф 3-х канальный
	ECG-9803
	1
	41448-09
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Ульянова 26. Кафедра фармокологии

	33
	Электрокардиограф 3-канальный
	SHILLER CARDIOVIТ  AT-1S
	1
	36578-07
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Ульянова 26. Кафедра госпитальной терапии

	34
	Аудиометр автоматизированный
	АА-02
	1
	15787-10
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ

	35
	Электрокардиограф
	Kenz-Cardico 302
	1
	37483-08
	11.2026-12.2026
	

	36
	Комплекс аппаратно-программный носимый
	Кардиотехника-04
	1
	46599-11
	11.2026-12.2026
	

	37
	Комплекс аппаратно-программный носимый
	Кардиотехника-04
	1
	46599-11
	11.2026-12.2026
	

	38
	Комплекс аппаратно-программный носимый
	Кардиотехника-04
	1
	46599-11
	11.2026-12.2026
	

	39
	Комплекс аппаратно-программный энцефалографический
	МИЦАР-ЭЭГ-05/70-201
	1
	19573-00
	11.2026-12.2026
	

	40
	Секундомер механический
	СОПпр-20-010
	1
	11519-11
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Большевистская-68, Гараж

	41
	Секундомеры электронные
	Интеграл С-01
	1
	44154-16
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Большевистская-68, Медицинский центр, пункт охраны здоровья

	42
	Секундомеры электронные
	Интеграл С-01
	1
	44154-16
	11.2026-12.2026
	

	43
	Осциллограф
	С1-83
	1
	6979-86
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Советская-24,
Кафедра прикладной механики

	44
	Шумомер анализатор спектра
	SVAN 943
	1
	22072-01
	11.2026-12.2026
	п. Ялга, Российская-7, кафедра безопасности жизнедеятельности

	45
	Термометр электронный
	WT-04
	1
	31360-06
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Большевистская-68, Кафедра физкультуры и спорта

	46
	Термометр контактный цифровой
	ТК-5.04С.
	1
	41002-19
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Советская-24.
Научно-исследовательская дорожная лаборатория

	47
	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой кл 0,4
	МО
	1
	490-50
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, ул. Советская- 24.
Кафедра строит. конструкций

	48
	Термометр цифровой    (1 зонд)
	Testo 735-2
	1
	38574-08
	11.2026-12.2026
	п. Ялга Российская-5.
Каф. теплоэнергетических систем

	49
	Расходомер жидкости ультразвуковой
	Portaflow 330A
	1
	15083-06
	11.2026-12.2026
	

	50
	Приборы комбинированные (3 канала)
	Testo 608-H1
	1
	53505-13
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Большевистская-68, отдел охраны труда

	51
	Термометры медицинские эллектронные
	WT-04 standart
	5
	64535-16
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Ульянова 26. Федеральный центр развития биотехнологии и медицины

	52
	Авторефрактокератометр
	URK-700
	1
	49885-12
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ

	53
	Весы лабораторные
	AB 12001RCE
	1
	63830-16
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, ул. Советская- 24.
Кафедра строит. конструкций

	54
	Весы неавтоматического действия
	GR-200
	1
	57514-14
	10.2026-
11.2026
	

	55
	Шаблон для определения лещадности щебня
	КП-601/5
	1
	Аттесстация оборудования
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Советская-24.
Научно-исследовательская дорожная лаборатория

	56
	Весы лабораторные
	DA-6202C
	1
	69482-17
	10.2026-
11.2026
	

	57
	Курвиметр дорожный
	КП-230
	1
	51836-12
	10.2026-
11.2026
	

	58
	Рейка дорожная
	РДУ Кондор
	1
	50111-12
	10.2026-
11.2026
	

	59
	Индикатор часового типа
	ИЧ-10
	1
	64541-16
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Советская-24,
Кафедра строительных конструкций

	60
	Индикатор часового типа
	ИЧ-10
	1
	33841-01
	11.2026-12.2026
	

	61
	Индикатор часового типа
	ИЧ-10
	1
	33841-01
	11.2026-12.2026
	

	62
	Индикатор часового типа
	ИЧ-50
	1
	калибровка
	11.2026-12.2026
	

	63
	Штангенциркуль
	ШЦ-I-125-0,1
	1
	260-01
	11.2026-12.2026
	

	64
	Микроскоп
	МПБ-2
	1
	459-50
	11.2026-12.2026
	

	65
	Сито
	 
	26
	калибровка
	11.2026-12.2026
	

	66
	Сито
	 
	20
	калибровка
	11.2026-12.2026
	

	67
	Весы аналитич.
	Adventurer AX324
	1
	57928-14
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Ульянова-26/б, кафедра биотехнологии

	68
	Тахометр универсальный цифровой
	Testo 470
	1
	32471-06
	11.2026-12.2026
	п. Ялга Российская-5.
Каф. теплоэнергетических систем

	69
	Ростомер
	РМ-1 Диакомс
	1
	28682-10
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Полежаева, Медицинский центр. студенческая поликлинника

	70
	Дальномер
	Leica Disto D3a
	1
	44938-10
	11.2026-12.2026
	п. Ялга Российская-5.
Каф. теплоэнергетических систем

	71
	Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-150/50
	1
	16605-15
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ

	72
	Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-150/50
	1
	16605-15
	11.2026-12.2026
	

	73
	Весы настольные медицинские детские электронные
	1584
	1
	45567-10
	11.2026-12.2026
	

	74
	Весы настольные медицинские детские электронные
	1584
	1
	45567-10
	11.2026-12.2026
	

	75
	Весы настольные медицинские детские электронные
	1584
	1
	45567-10
	11.2026-12.2026
	

	76
	Ростомер
	Диакомс
	1
	28682-10
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Большевистская-68, Медицинский центр, пункт охраны здоровья

	77
	Ростомер
	Диакомс
	1
	28682-10
	11.2026-12.2026
	

	78
	Весы напольные электронные
	ВМЭН-150
	1
	16605-15
	11.2026-12.2026
	

	79
	Весы напольные электронные
	ВМЭН-150
	1
	16605-15
	11.2026-12.2026
	

	80
	Тахометры магнитоиндукционные
	8ТМ2
	1
	4666-96
	11.2026-12.2026
	п. Ялга, Российская-5, Кафедра мобильных энергетических средств и с\х машин

	81
	Динамометр электронный, ручной
	ДМЭР-120
	1
	42009-09
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ

	82
	Машина для испытания на сжатие
	ИП-1А 500
	1
	37057-08
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Советская-24,
Кафедра прикладной механики

	83
	Машина испытательная
	UH-1000
	1
	37503-08
	10.2026-
11.2026
	

	84
	Машина разрывная для статических испытаний металлов
	Р-20
	1
	3761-73
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Советская-24,
Кафедра строительных конструкций

	85
	Машина разрывная для испытания на растяжение проволоки, металлической ленты, тонкого листа
	Р-0,5
	1
	3737-73
	10.2026-
11.2026
	

	86
	Машина разрывная испытательная
	РМ-50
	1
	5649-97
	10.2026-
11.2026
	

	87
	Пресс испытательный
	С54L2
	1
	33997-07
	10.2026-
11.2026
	

	88
	Машина испытательная универсальная
	АI7000М
	1
	41764-09
	10.2026-
11.2026
	п. Ялга, Российская-7, Кафедра механизации переработки с/х продукции

	89
	Измерители прочности ударно-импульсные
	Оникс-2.5
	1
	30252-05
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Советская-24.
Научно-исследовательская дорожная лаборатория

	90
	Измеритель прочности
	ОНИКС-АП
	1
	26356-09
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Советская-24,
Кафедра строительных конструкций

	91
	Измеритель прочности бетона
	ПОС-50МГ4
	1
	27498-09
	11.2026-12.2026
	

	92
	Измеритель прочности ударно-импульсный
	ОНИКС 2.5
	1
	30252-10
	11.2026-12.2026
	

	93
	Прогибомер
	6ПАО
	1
	3828-73
	11.2026-12.2026
	

	94
	Прогибомер
	6ПАО
	1
	3828-73
	11.2026-12.2026
	

	95
	Анализатор паров эталона
	Drivesafe II
	1
	53543-13
	10.2026-
11.2026
	г. Саранск, Большевистская-68, Гараж

	96
	Анализатор паров эталона
	Drivesafe II
	1
	53543-13
	10.2026-
11.2026
	

	97
	Анализатор паров эталона
	Drivesafe II
	1
	53543-13
	10.2026-
11.2026
	

	98
	Система индивидуального контроля загазованности
	СИКЗ
	1
	21547-01
	10.2026-
11.2026
	п. Луховка, Мичурина,
Ботанический сад

	99
	Система индивидуального контроля загазованности
	СИКЗ
	1
	21547
	10.2026-
11.2026
	

	100
	Система индивидуального контроля загазованности
	СИКЗ-И-0-1
	1
	21547-10
	10.2026-
11.2026
	

	101
	Система индивидуального контроля загазованности
	СИКЗ-И-0-1
	1
	21547-10
	10.2026-
11.2026
	

	102
	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе
	Алкотектор Mark V
	1
	54185-13
	11.2026-12.2026
	г. Саранск, Невского-19, клиника МЕДиЗ






