Техническое задание

услуги по проведению лабораторных испытаний проб сточных, природных вод и почвы (Код ОКПД 2: 71.20.11.190)

Цель исследований: определить степень негативного воздействия на природные комплексы и объекты заповедника в результате сброса неочищенных сточных вод с территории военного городка Хабаровск-47 (очистные сооружения) на рельеф местности с последующим поступлением в водный объект.

Место оказания услуг: на объекте за пределами г. Хабаровска: территория государственного природного заповедника «Большехехцирский» в районе военного городка Хабаровск-47.

Сроки оказания услуг: до 20.12.2026.

| Объект испытаний | 1) Вода сточная 2) Вода природная 3) Почва |
| --- | --- |
| Количество проб почвы, воды, отходов | 1) Вода сточная: 3 пробы (в течение 3-х дней) 2) Вода природная: всего 6 проб, из них: 3 пробы выше источника загрязнения (фон) и 3 пробы ниже источника загрязнения (в течение 3-х дней) 3) Почва (глубина отбора до 20 см): - 1 пробная площадка на загрязненном участке; - 1 пробная площадка вне зоны негативного воздействия (фон) |
| источников промвыбросов |  |
| контрольных точек для атм воздуха |  |
| Перечень определяемых показателей | 1) Вода сточная и природная: БПК5, рН, нефтепродукты, жиры, фосфаты, ионы аммония, нитриты, нитраты, фенолы, АПАВ, железо общее, сухой остаток 2) Почва: рН, нефтепродукты, фосфаты, азот аммонийный, АПАВ, фенолы, нитраты, нитриты, железо |

Форма предоставления результата:

Составление экспертного заключения по результатам проведенных аналитических работ

Наличие у Исполнителя аккредитации в области МИ ЮФО – 1.1-12.1-24-1 "Методические указания по определению объемного расхода сточных вод в гидрологических объектах в целях обеспечения Федерального государственного экологического контроля (надзора)" (ФР.1.29.2025.50364)