Техническое задание
услуги по проведению лабораторных испытаний проб сточных, природных вод и почвы (Код ОКПД 2: 71.20.11.190)


[bookmark: _Hlk230242908]Цель исследований: определить степень негативного воздействия на природные комплексы и объекты заповедника в результате сброса неочищенных сточных вод с территории военного городка Хабаровск-47 (очистные сооружения) на рельеф местности с последующим поступлением в водный объект.

[bookmark: _Hlk230242932]Место оказания услуг: на объекте за пределами г. Хабаровска: территория государственного природного заповедника «Большехехцирский» в районе военного городка Хабаровск-47.

Сроки оказания услуг: до 20.12.2026. 

	Объект испытаний


	1) Вода сточная
2) Вода природная
3) Почва 

	Количество 
проб почвы, воды, отходов


	1) Вода сточная: 3 пробы (в течение 3-х дней)
2) Вода природная: всего 6 проб, из них: 3 пробы выше источника загрязнения (фон) и 3 пробы ниже источника загрязнения (в течение 3-х дней)
3) Почва (глубина отбора до 20 см): 
- 1 пробная площадка на загрязненном участке; 
- 1 пробная площадка вне зоны негативного воздействия (фон)

	источников промвыбросов

	

	контрольных точек для атм воздуха

	

	Перечень определяемых показателей




	1) Вода сточная и природная: БПК5, рН, нефтепродукты, жиры, фосфаты, ионы аммония, нитриты, нитраты, фенолы, АПАВ, железо общее, сухой остаток
2) Почва: рН, нефтепродукты, фосфаты, азот аммонийный, АПАВ, фенолы, нитраты, нитриты, железо




Форма предоставления результата:
Составление экспертного заключения по результатам проведенных аналитических работ

Наличие у Исполнителя аккредитации в области МИ ЮФО – 1.1-12.1-24-1 "Методические указания по определению объемного расхода сточных вод в гидрологических объектах в целях обеспечения Федерального государственного экологического контроля (надзора)" (ФР.1.29.2025.50364)
