ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт медицинского оборудования с заменой запасных частей.

1 Место и срок проведения работ (оказания услуг).

1.1. Адреса проведения работ (услуг): Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 14 или на ремонтных площадях Исполнителя.

1.2. Срок проведения работ (оказания услуг): не более 60 дней с момента подписания Контракта.

2 Назначение.

2.1. Ремонт производится в целях восстановления работоспособности медицинского

оборудования, указанного в п. 3.1.

3 Основные параметры.

3.1. Список медицинского оборудования (далее – Оборудование), подлежащего ремонту:

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Зав.№ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая FONA X70 | Серийный номер: 3306FW5848 | 1 |

3.2. Ремонт Оборудования осуществляется Исполнителем в соответствии с ГОСТР 58451—2019, который введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2019 г. № 392-ст и паспортами заводов производителей.

3.3. Ремонт Оборудования осуществляется Исполнителем в соответствии с «Регламентом работ на выполнение ремонта с заменой запасных частей» (Приложение 1 к Техническому заданию).

3.4. В стоимость проведения работ (оказания услуг) должны быть включены все расходы, связанные с ремонтом, в том числе расходы на внеплановый вызов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость всех запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, указанного в таблице п. 3.1.

4 Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

4.1. Общие требования:

4.1.1. Организация, осуществляющая ремонт Оборудования, должна иметь лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, в соответствии Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4.1.2. Исполнитель осуществляет ремонт Оборудования своими материалами, своими силами и средствами. Привлечение к исполнению своих обязательств по данному техническому заданию третьих лиц (соисполнителей), кроме завода изготовителя с предоставлением подтверждающих документов, недопустимо.

4.1.3. Используемые расходные материалы, детали и запасные части должны быть новыми (не восстановленными), не бывшими в эксплуатации (ранее нигде не использованными). Запасные части должны быть оригинальными или полностью совместимыми с Оборудованием Заказчика.

4.1.4. Замененные запасные части по требованию, должны быть возвращены Заказчику.

4.2. Требования к гарантии качества работ (услуг):

4.2.1. Ремонт проводится в соответствии с разрешенными и рекомендованными фирмой-производителем оборудования эксплуатационной документацией, в том числе рекомендациями, регламентом и методиками, с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения (в соответствии с требованиями правообладателя программного обеспечения) и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования.

4.2.2. Показатель качества выполненной работы – работоспособность Оборудования.

4.2.3. Под работоспособностью Оборудования понимается работоспособность в полном объёме, а именно:

- работоспособность всех систем Оборудования.

- соответствие качества параметров Оборудования заявленным характеристикам.

- возможность использования всех режимов работы и установленных опций.

4.2.4. Исполнитель должен давать гарантию на выполненный ремонт Оборудования не менее чем на 6 месяцев.

4.2.5. В случае возникновения неисправности в гарантийный период на проведенные

работы по ремонту, Исполнитель обязуется устранить неисправность в кратчайшие сроки за свой счет.

4.2.6. По итогам работ предоставляется акт выполненных работ, гарантийный талон и техническая документация на установленную деталь.

4.3. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг):

4.3.1. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка,

действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

Приложение 1 к Техническому заданию

Регламент работ на выполнение ремонта

медицинского оборудования с заменой запасных частей

- Наименование: Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая FONA X70, Серийный номер: 3306FW5848

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт АРМ лаборанта для интраорального сенсора Fona CDRelite стоматологической рентгеновской системы FONA X70: | услуга | 1 |
|  | Установка программного обеспечения предоставленного ЛПУ |  |  |
|  | Активация программного обеспечения Vatech EZ Dent |  |  |
|  | Настройка программного обеспечения Vatech EZ Dent |  |  |
|  | Установка дополнительного программного обеспечения для согласования работы датчика |  |  |
|  | Настройка согласования работы датчика Fona CDRelite с программным обеспечением Vatech EZ Dent |  |  |
|  | Проверка технической исправности аппарата, работоспособности, ввод в эксплуатацию | услуга | 1 |

*Ремонт с использованием перечисленных запасных частей и материалов обеспечивает полное восстановление работоспособности медицинского изделия.

Исполнитель:

Главная медицинская сестра

ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА России                                                                     Калмыкова Е.С.