ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расходных материалов для пурифайера

1. Общие положения
1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)
1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20. 
1.3. Предмет закупки: поставка расходных материалов для пурифайера
2. Описание объекта закупки
2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

	№
	Код ОКПД2/КТРУ
	Наименование
	Ед. изм
	Количество
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Ед.измерения
	Инструкция

1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики
2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики
3. Указывают в заявке только одно значение характеристики
4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики
5. Указывают в заявке все значения характеристики
6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики

	1
	28.29.12.112

	Фильтр для пурифайера
I-12 СТО угольный префильтр
	шт
	2
	вид фильтрации
	ультрафильтрация
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	совместимость
	Aqua Work
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	размер фильтра
	12
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	тип фильтра
	I-тип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	максимальное давление
	125 PSI
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	ресурс
	6000-8000
	литр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	28.29.12.112

	Фильтр для пурифайера
I-12 UF ультрафильтрационная мембрана
	шт
	2
	вид фильтрации
	ультрафильтрация
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	совместимость
	Aqua Work
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	размер фильтра
	12
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	тип фильтра
	I-тип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	максимальное давление
	125 PSI
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	ресурс
	15000
	литр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
3
	28.29.12.112

	Фильтр для пурифайера
I-12 PP седиментный (осадочный)
	шт
	2
	вид фильтрации
	ультрафильтрация
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	совместимость
	Aqua Work
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	размер фильтра
	12
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	тип фильтра
	I-тип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	максимальное давление
	125 PSI
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	ресурс
	6000-8000
	литр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	28.29.12.112

	Фильтр для пурифайера
I-12 Т33 угольный постфильтр
	шт
	2
	вид фильтрации
	ультрафильтрация
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	совместимость
	Aqua Work
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	размер фильтра
	12
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	тип фильтра
	I-тип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	максимальное давление
	125 PSI
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	ресурс
	10000
	литр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	22.29.23.110-00000129

	Стакан пластиковый для пищевых продуктов

	упаковка
	20
	изделие одноразового использования
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	назначение
	для горячих и холодных напитков
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Объем ( Кубический сантиметр; миллилитр )
	≥200 и <300
	мл
	участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]количество в упаковке
	≥100
	штука
	участник закупки указывает конкретное значение характеристики




2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
2.3. Срок и объем гарантии
Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.
4. Срок поставки: в течении 14 календарных дней с даты заключения контракта.
5. Условия поставки
5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершает иные действия, необходимые для доставки товара. 
5.2. Предоставление документов при поставке:
5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;
5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя. 
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