ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для пурифайера

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка расходных материалов для пурифайера

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование | Ед. изм | Количество | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед.измерения | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.29.12.112 | Фильтр для пурифайера I-12 СТО угольный префильтр | шт | 2 | вид фильтрации | ультрафильтрация |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | совместимость | Aqua Work |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | размер фильтра | 12 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | тип фильтра | I-тип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | максимальное давление | 125 PSI |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | ресурс | 6000-8000 | литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 28.29.12.112 | Фильтр для пурифайера I-12 UF ультрафильтрационная мембрана | шт | 2 | вид фильтрации | ультрафильтрация |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | совместимость | Aqua Work |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | размер фильтра | 12 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | тип фильтра | I-тип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | максимальное давление | 125 PSI |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | ресурс | 15000 | литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 28.29.12.112 | Фильтр для пурифайера I-12 PP седиментный (осадочный) | шт | 2 | вид фильтрации | ультрафильтрация |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | совместимость | Aqua Work |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | размер фильтра | 12 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | тип фильтра | I-тип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | максимальное давление | 125 PSI |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | ресурс | 6000-8000 | литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 28.29.12.112 | Фильтр для пурифайера I-12 Т33 угольный постфильтр | шт | 2 | вид фильтрации | ультрафильтрация |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | совместимость | Aqua Work |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | размер фильтра | 12 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | тип фильтра | I-тип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | максимальное давление | 125 PSI |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | ресурс | 10000 | литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | # 22.29.23.110-00000129 | # Стакан пластиковый для пищевых продуктов | упаковка | 20 | изделие одноразового использования | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | назначение | для горячих и холодных напитков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Объем ( Кубический сантиметр; миллилитр ) | ≥200 и <300 | мл | участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | количество в упаковке | ≥100 | штука | участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: в течении 14 календарных дней с даты заключения контракта.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершает иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.