

	Описание объекта закупки
По общему правилу наименование и описание объекта закупки указывается заказчиком в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - КТРУ), размещаемым в единой информационной системе (ЕИС). В случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ  описание объекта закупки осуществляется в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	1
	Наименование объекта закупки

	Оказание услуг  по текущему ремонту и техническому обслуживанию бензиновых генераторов
Главного управления МЧС России по Астраханской области

	2
	Описание объекта закупки и обоснование необходимости включения в описание товара, работы, услуги дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога товаров, работ услуг)

	2.1
	При закупке работ, услуг

	           Наименование закупки: Оказание услуг  по текущему ремонту и техническому обслуживанию бензиновых генераторов
 Главного управления МЧС России по Астраханской области.
ОКПД2: 33.14.11.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества».

	Бензиновый генератор HYUNDAY HY 7000
инвентарный номер:  ОС 0130000012905

	         Наименование услуг

	1.1
	Диагностика силовой части

	1.2
	Разборка, сборка

	1.3
	Замена АВР (Автоматический регулятор напряжение, блок автоматики)

	1.4
	Ремонт обмоток статора

	1.5
	Диагностика работы под нагрузкой

	Используемые запасный части и расходные материалы
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	АВР (автоматический регулятор напряжения, блок автоматики)
	штука
	1

	2. Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES
инвентарный номер:  ОС 0130000013695

	        Наименование услуг

	2.1
	  Замена масла

	2.2
	Промывка карбюратора

	2.3
	Замена фильтра

	2.4
	  Замена свечи

	Используемые запасный части и расходные материалы
	Единица измерения
	Количество

	2.1
	Масло моторное
	литр
	0,5

	2.2
	Фильтр воздушный
	штука
	1

	2.3
	Свеча зажигания
	штука
	1

	3.     Бензиновый генератор Hitachi Koki 6.0 HP E24SC
инвентарный номер:  ОС 0130000018307

	        Наименование услуг

	3.1
	Диагностика двигателя

	3.2
	Замена масла

	3.3
	Промывка карбюратора

	3.4
	Замена фильтра

	3.5
	Регулировка клапанов

	3.6
	Диагностика работы под нагрузкой

	3.7
	Замена свечи

	Используемые запасный части и расходные материалы
	Единица измерения
	Количество

	3.1
	Масло моторное
	литр
	0,5

	3.2
	Фильтр воздушный для генератора
Hitachi Koki 6.0 HP E24SC
	штука
	1

	3.3
	Свеча зажигания
	штука
	1

	Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. В случае если Исполнитель находится за пределами города Астрахани, доставка до Исполнителя и возврат оборудования производится силами и средствами за счет Исполнителя.
Срок оказание услуг: 30 рабочих дней с даты заключения контракта.
Требования, предъявляемые к исполнителю:
1. Исполнитель должен обеспечить своевременное выполнение диагностики, технического обслуживания и текущего ремонта согласно требованиям государственного контракта и настоящего Технического задания.
2. Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг и применять в ходе оказания услуг запчасти и расходные материалы, не бывшие в эксплуатации, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов, также должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
3. Диагностику, техническое обслуживание и текущий ремонт бензиновых генераторов Исполнитель обязан производить с использованием своих запасных частей, агрегатов, механизмов и расходных материалов совместимых с бензиновыми генераторами указанных в техническом задании. При их отсутствии незамедлительно осуществлять заказ и доставку запасных частей за свой счет по г. Астрахань и за его пределами в кратчайшие допустимые сроки.
4. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах срока и объема предоставления гарантий качества, определенным Контрактом и в случае отказа или поломки бензиновых генераторов Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет срочный текущий их ремонт  собственными силами или с привлечением третьих лиц, при этом доставку в зону ремонта Исполнитель самостоятельно (за свой счет) осуществляет в течении одного рабочего дня из любой точки его нахождения на территории Астраханской области.
5. Исполнитель осуществляет бесплатную замену вышедших из строя в установленный гарантийный срок запасных частей, деталей, узлов, агрегатов, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации транспортных средств.
6. Оказывать услуги по нормативам и правилам в соответствии с требованиями завода-изготовителя бензиновых генераторов с учетом условий их эксплуатации.
7. Отработанные масла и воздушные фильтры, после проведения технического обслуживания и (или) ремонта бензиновых генераторов остаются у Исполнителя и он берет на себя обязательства по их утилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

	2.2.
	При закупке товара (в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию

	--



