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Приложение № 1
к Техническому заданию

Спецификация на оказываемые услуги



	Наименование услуг
	Характеристика оказываемых услуг, запасных частей и расходных материалов на секционные ворота
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту секционных ворот
	Запасные части, расходные материалы*:
Торсионная пружина в сборе (включая расходные материалы) – 2 шт
Ручной цепной привод (включая расходные материалы) – 1 шт
Замена пружин (включая демонтаж/монтаж, расходные материалы) – 2 шт
Сервисное/техническое обслуживание секционных ворот (включая: регулировку ворот: тросов, пружин, проверку прочности затяжки всех точек крепления на воротах и к несущей конструкции, регулировку ходовых роликов, смазку основных узлов: шарниров, кронштейнов роликов, расходные материалы)
Замена ручного цепного привода (включая демонтаж/монтаж, расходные материалы)
	усл.ед.
	1



[bookmark: _GoBack]* Запасные части, расходные материалы необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту секционных ворот приобретаются за счет Исполнителя и входят в стоимость услуг Контракта.
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