ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Батарея аккумуляторная стартерная свинцово-кислотная | 27.20.22.000-00000005 | Напряжение номинальное | 12 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Штука | 1 |
|  |  |  | Тип по расположению клемм | Прямая полярность |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по возможности долива воды | Обслуживаемая |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость номинальная | > 50 и ≤ 60 | Ампер-час (3,6 кКл) |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость резервная | ≥ 50 и < 60 | Минута |  |  |  |  |
|  |  |  | Сила тока холодного пуска номинальная (SAE) | ≥ 550 и < 600 | Ампер |  |  |  |  |
|  |  |  | Сила тока холодного пуска номинальная (EN) | ≥ 500 и < 550 | Ампер |  |  |  |  |
|  |  |  | Состояние поставки | Залитая электролитом и заряженная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие ручек | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления | По нижней части |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |