ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  По условиям договора Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в количестве, ассортименте, комплектации и по характеристикам согласно таблице п. 4 настоящего задания.

2.  Поставщик обязуется поставить товар в течение 30 рабочих дней с момента  заключения договора сторонами. Конкретное время доставки согласуется с Заказчиком заблаговременно.

3.  Место поставки  товара:

По адресу нахождения филиала Заказчика: _____________

4. Наименование и  характеристики поставляемого товара:

1. Блок контроля пробоотбора БКП исп. 1 MLAB

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Функции, технические характеристики и комплектация поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок контроля пробоотбора БКП исп. 1 MLAB | шт. | 1 | В комплект поставки должно входить: - Блок контроля пробоотбора БКП исп.1 - Паспорт и техническое описание БКП исп.1 - Паспорт на биметаллический термометр - Паспорт на напоромер вакууметрического давления |

Блок контроля пробоотбора БКП исп. 1 MLAB, должен иметь следующие технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измеряемые параметры разряжения | от 0 до – 25 кПа • класс точности - 1,5, • разрешающая способность – 0,5 кПа |
| 2 | Измеряемые температурные параметры | диапазон измерения температуры - от 0 до +120 оС, • разрешающая способность – 1 оС, • погрешность измерения (приведенная) - не более 1,5% |
| 3 | Расход пробы | до 40 л/мин |
| 4 | Объем собираемого конденсата | Не более 300 мл |
| 5 | Условия эксплуатации блока | температура окружающей среды – от 0 до +45 оС, • относительная влажность окружающего воздуха – до 80% при температуре 25 оС, • атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа (630 – 802 мм рт. ст.) |
| 6 | Размеры (Д x Ш x В) | 295мм х 90мм х 250мм |