ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование товаров
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	23.19.23.110
	Стакан Н-1-25
	Объем: 25 мл
Цена деления: 5 мл
Диаметр: 34 ±1,0 мм
Высота: 50 ± 2,0 мм
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	Шт
	40

	2
	23.19.23.110
	Стакан Н-1-50

	Объем: 50 мл
Цена деления: 10 мл
Диаметр: 42 ± 1,0 мм
Высота: 60 ± 2,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	Шт
	80

	3
	22.29.23.110
	Магнит для мешалки с кольцевым утолщением 
	Размер: 6*20мм
тип В
Упаковка: инд.уп.
Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей.
	шт
	20

	4
	22.29.23.110
	Магнит для мешалки с кольцевым утолщением
	Размер: 6*25мм
тип В
Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей.
	шт
	20

	5
	22.29.23.110
	Магнит для мешалки с кольцевым утолщением 
	Размер: 6*30мм
Упаковка: инд.уп. 
тип В
Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей.
	шт
	20

	6
	22.29.23.110
	Магнит для мешалки цилиндрический 
	Размер: 6*25мм
Упаковка: инд.уп. 
Тип С
Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей.
	шт
	30

	7
	22.29.23.110
	Магнит для мешалки цилиндрический 
	Размер: 6*20мм
Упаковка: инд.уп. 
Тип С
Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей.
	шт
	30

	8
	22.29.23.110
	Магнит для мешалки цилиндрический 
	Размер: 6*30мм
Упаковка: инд.уп. 
Тип С
Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей.
	шт
	30

	9
	23.19.23.110
	Стакан Н-1-100 
	Объем: 100 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр: 50 ± 1,0 мм
Высота: 70 ± 2,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	шт
	48

	10
	23.19.23.110
	Воронка 
	Воронка делительная ВД-3-500, грушевидная Вместимость: 500 мл
Конус горловины 24/26
Длина: 370 ± 10,0 мм
Наибольший диаметр: 97 ± 3,0 мм
Изделия изготовлены из ТС стекла.
Материал гайки АБС-пластик.
Тип ВД, исполнение 3
	шт
	4

	11
	23.19.23.110
	Стекло для микропрепаратов 
	Габариты: (26 х 76) ± 1,0 мм
Толщина: 1 ± 0,1 мм
Ширина полосы: 20 мм
Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи.
Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла.
Покрытие стекла: силан
ТУ 9464-012-52876859-2014
	Шт
	750

	12
	23.19.23.110
	Стекло для микропрепаратов
	Габариты: (26 х 76) ± 1,0 мм
Толщина: 1 ± 0,1 мм
Ширина полосы: 20 мм
Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи. 
Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла.
Покрытие стекла: гидрофобное электростатическое 
ТУ 9464-012-52876859-2014 
	шт
	150

	13
	23.19.23.110
	Стекло для микропрепаратов 
	Габариты: (76х26)±1,0 мм
Толщина: 1±0,1 мм
Края стекла: шлифованы.
Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла.
ТУ 9464-012-52876859-2014
	шт
	3600

	14
	23.19.23.110
	Стекло для микропрепаратов 
	Габариты: 24 x 55 мм
Предельное отклонение : ±1 мм
Толщина стекла: 0,13-0,19 мм
Упаковка: 500 шт.
Материал: прозрачное бесцветное силикатное стекло.
ТУ 9464-012-52876859-2014
	упак
	4

	15
	23.19.23.110
	Стекло для микропрепаратов 
	Габариты: 24 x 50 мм
Предельное отклонение: ±1 мм
Толщина стекла: 0,13-0,19 мм
Упаковка: 500 шт.
Материал: прозрачное бесцветное силикатное стекло.
ТУ 9464-012-52876859-2014
	упак
	20

	16
	22.29.23.110
	Палочка для извлечения магнитов
	Диаметр палочки: 9 мм
Длина палочки: 300 мм
Предназначена для извлечения магнитов из раствора в лабораторной емкости (стакан, колба и др.).
Материал: магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт). 
Специальное требование: устойчива к высоким температурам, действию кислот и щелочей.
	шт
	10

	17
	23.19.23.110
	Банка лабораторная стеклянная 
	Вместимость: 100 мл
Цена деления: 10 мл
Высота: 100 ± 1,5 мм
Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм
Диаметр основания: 56 ± 1,5 мм
Материал банки: химико-лабораторное стекло
Материал крышки: полипропилен.
На горлышке есть уплотнительное кольцо.
Градуированы до 80 мл.
	шт
	10

	18
	23.19.23.110
	Банка лабораторная стеклянная 
	Вместимость: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Высота : 137,5 ± 1,5 мм
Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм
Диаметр основания: 70 ± 1,5 мм
Материал банки: химико-лабораторное стекло
Материал крышки: полипропилен 
На горлышке есть уплотнительное кольцо.
Градуированы до 200 мл.
	шт
	20

	19
	23.19.23.110
	Банка лабораторная стеклянная 
	Вместимость: 500 мл
Цена деления: 50 мл
Высота: 176 ± 2 мм
Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм
Диаметр основания : 86 ± 2 мм
Материал банки: химико-лабораторное стекло
Материал крышки: полипропилен 
На горлышке есть уплотнительное кольцо.
Градуированы до 400 мл.
	шт
	20

	20
	23.19.23.110
	Банка лабораторная стеклянная 
	Вместимость: 1 л
Цена деления: 50 мл
Высота: 224,5 ± 2,0 мм
Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм
Диаметр основания: 100 ± 2,0 мм
Материал банки: химико-лабораторное стекло
Материал крышки: полипропилен 
На горлышке есть уплотнительное кольцо.
Градуированы до 900 мл.
	шт
	5

	21
	23.19.23.110
	Стакан Н-1-2000 
	Объем: 2000 мл
Цена деления: 250 мл
Диаметр: 135 ± 3,0 мм
Высота: 190 ± 3,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	шт
	4

	22
	23.19.23.110
	Стакан Н-1-1000
	Объем: 1000 мл
Цена деления: 100 мл
Диаметр: 105 ± 2,0 мм
Высота: 145 ± 3,0 мм
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	шт
	12

	23
	23.19.23.110
	Стакан Н-1-250 
	Объем: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр: 70 ± 1,5 мм
Высота: 95 ± 2,0 мм
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	шт
	16

	24
	22.29.23.110
	Цилиндр мерный 
	Объем: 2000 мл
Высота: 531 мм
Диаметр: 84,0 мм
Цена деления: 20 мл
Материал: полипропилен
Устойчив к автоклавированию +121°С в течение 15 минут
Имеет нестираемую градуировку.
	шт
	2

	25
	23.19.23.110
	Чашка биологическая (Петри) 


	Наружный Ø основания: 60 ± 2,0 мм
Наружный Ø крышки: 67 ± 2,0 мм
Высота основания: 15 ± 1,0 мм
Высота крышки: 12 ± 1,0 мм
Толщина стенки: 1,8 ± 0,2 мм
Термически стойкое стекло.
	шт
	20

	26
	23.19.23.110
	Чашка биологическая (Петри)


	Наружный диаметр основания: 90 ± 2,0 мм
Наружный диаметр крышки: 97 ± 2,0 мм
Высота основания: 18 ± 1,0 мм
Высота крышки: 16 ± 1,0 мм
Толщина стенки: 1,3 мм± 0,1 мм
Термически стойкое стекло.
	шт
	40

	27
	23.19.23.110
	Стакан В-1-250
	Объем: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр: 60 ± 1,5 мм
Высота: 120 ± 3,0 мм
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	шт
	16

	28
	23.19.23.110
	Стакан В-1-600
	Объем: 600 мл
Цена деления: 50 мл
Диаметр: 80 ± 2,0 мм
Высота: 150 ± 3,0 мм
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	шт
	5

	29
	23.19.23.110
	Колба 
	Тип колбы: Кн, исполнение 2.
Вместимость: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр горловины: 34 ± 1,5 мм
Диаметр колбы: 85 ± 2,0 мм
Высота: 140 ± 3,0 мм
Производится с ориентировочной шкалой белого цвета.
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
	шт
	10

	30
	23.19.23.110
	Колба 

	Вместимость: 500 мл
Цена деления: 50 мл
Диаметр горловины: 34 ± 1,5 мм
Диаметр колбы: 105 ± 2,0 мм
Высота: 170 ± 4,0 мм
Производится с ориентировочной шкалой белого цвета.
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип колбы: Кн, исполнение 2.
	шт
	16

	31
	23.19.23.110
	Колба 
	Вместимость: 1000 мл
Цена деления: 100 мл
Диаметр горловины: 50 ± 2,0 мм
Диаметр колбы: 131 ± 3,0 мм
Высота: 215 ± 4,0 мм
Производится с ориентировочной шкалой белого цвета.
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип колбы: Кн, исполнение 2.
	шт
	5

	32
	23.19.23.110
	Воронка лабораторная 
	Диаметр воронки: 56 ± 5,0 мм
Диаметр носика внешний : 9 ± 2,0 мм
Высота: 80 мм
Изготовлена из стекла Boro 3.3.
	шт
	10

	33
	23.19.23.110
	Стекло для микропрепаратов 
	Габариты: (26 х 76) ±1,0 мм
Толщина: 1 ± 0,1 мм
Ширина полосы: 20 мм
Края: шлифованные.
Полоса для записи: наличие.
Материал стекла: прозрачное бесцветное силикатное стекло.
ТУ 9464-012-52876859-2014
	шт
	72

	34
	22.29.23.110
	Колба коническая 
	Объём: 100 мл
Высота: 103 мм
Внешний диаметр горловины: 33 мм
Внутренний диаметр горловины: 26 мм
Цена деления: 20 мл
Имеется рельефная градуировка.
Материал: полипропилен.
Автоклавируется при температуре +121С.
	шт
	1



Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): до 30.11.2026 г.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А (Федеральный центр развития биотехнологии и медицины, научно-исследовательская лаборатория микробиологии)
Контактные данные: Пьянзина Александра Евгеньевна, заведующий научно-исследовательской лабораторией микробиологии ФЦРБиМ, +79276437267

