ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товаров | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.19.23.110 | Стакан Н-1-25 | Объем: 25 мл Цена деления: 5 мл Диаметр: 34 ±1,0 мм Высота: 50 ± 2,0 мм Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. | Шт | 40 |
| 2 | 23.19.23.110 | Стакан Н-1-50 | Объем: 50 мл Цена деления: 10 мл Диаметр: 42 ± 1,0 мм Высота: 60 ± 2,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. | Шт | 80 |
| 3 | 22.29.23.110 | Магнит для мешалки с кольцевым утолщением | Размер: 6*20мм тип В Упаковка: инд.уп. Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей. | шт | 20 |
| 4 | 22.29.23.110 | Магнит для мешалки с кольцевым утолщением | Размер: 6*25мм тип В Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей. | шт | 20 |
| 5 | 22.29.23.110 | Магнит для мешалки с кольцевым утолщением | Размер: 6*30мм Упаковка: инд.уп. тип В Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей. | шт | 20 |
| 6 | 22.29.23.110 | Магнит для мешалки цилиндрический | Размер: 6*25мм Упаковка: инд.уп. Тип С Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей. | шт | 30 |
| 7 | 22.29.23.110 | Магнит для мешалки цилиндрический | Размер: 6*20мм Упаковка: инд.уп. Тип С Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей. | шт | 30 |
| 8 | 22.29.23.110 | Магнит для мешалки цилиндрический | Размер: 6*30мм Упаковка: инд.уп. Тип С Магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт), устойчив к высоким температурам, действию кислот и щелочей. | шт | 30 |
| 9 | 23.19.23.110 | Стакан Н-1-100 | Объем: 100 мл Цена деления: 25 мл Диаметр: 50 ± 1,0 мм Высота: 70 ± 2,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. | шт | 48 |
| 10 | 23.19.23.110 | Воронка | Воронка делительная ВД-3-500, грушевидная Вместимость: 500 мл Конус горловины 24/26 Длина: 370 ± 10,0 мм Наибольший диаметр: 97 ± 3,0 мм Изделия изготовлены из ТС стекла. Материал гайки АБС-пластик. Тип ВД, исполнение 3 | шт | 4 |
| 11 | 23.19.23.110 | Стекло для микропрепаратов | Габариты: (26 х 76) ± 1,0 мм Толщина: 1 ± 0,1 мм Ширина полосы: 20 мм Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Покрытие стекла: силан ТУ 9464-012-52876859-2014 | Шт | 750 |
| 12 | 23.19.23.110 | Стекло для микропрепаратов | Габариты: (26 х 76) ± 1,0 мм Толщина: 1 ± 0,1 мм Ширина полосы: 20 мм Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Покрытие стекла: гидрофобное электростатическое ТУ 9464-012-52876859-2014 | шт | 150 |
| 13 | 23.19.23.110 | Стекло для микропрепаратов | Габариты: (76х26)±1,0 мм Толщина: 1±0,1 мм Края стекла: шлифованы. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. ТУ 9464-012-52876859-2014 | шт | 3600 |
| 14 | 23.19.23.110 | Стекло для микропрепаратов | Габариты: 24 x 55 мм Предельное отклонение : ±1 мм Толщина стекла: 0,13-0,19 мм Упаковка: 500 шт. Материал: прозрачное бесцветное силикатное стекло. ТУ 9464-012-52876859-2014 | упак | 4 |
| 15 | 23.19.23.110 | Стекло для микропрепаратов | Габариты: 24 x 50 мм Предельное отклонение: ±1 мм Толщина стекла: 0,13-0,19 мм Упаковка: 500 шт. Материал: прозрачное бесцветное силикатное стекло. ТУ 9464-012-52876859-2014 | упак | 20 |
| 16 | 22.29.23.110 | Палочка для извлечения магнитов | Диаметр палочки: 9 мм Длина палочки: 300 мм Предназначена для извлечения магнитов из раствора в лабораторной емкости (стакан, колба и др.). Материал: магнит с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт). Специальное требование: устойчива к высоким температурам, действию кислот и щелочей. | шт | 10 |
| 17 | 23.19.23.110 | Банка лабораторная стеклянная | Вместимость: 100 мл Цена деления: 10 мл Высота: 100 ± 1,5 мм Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм Диаметр основания: 56 ± 1,5 мм Материал банки: химико-лабораторное стекло Материал крышки: полипропилен. На горлышке есть уплотнительное кольцо. Градуированы до 80 мл. | шт | 10 |
| 18 | 23.19.23.110 | Банка лабораторная стеклянная | Вместимость: 250 мл Цена деления: 25 мл Высота : 137,5 ± 1,5 мм Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм Диаметр основания: 70 ± 1,5 мм Материал банки: химико-лабораторное стекло Материал крышки: полипропилен На горлышке есть уплотнительное кольцо. Градуированы до 200 мл. | шт | 20 |
| 19 | 23.19.23.110 | Банка лабораторная стеклянная | Вместимость: 500 мл Цена деления: 50 мл Высота: 176 ± 2 мм Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм Диаметр основания : 86 ± 2 мм Материал банки: химико-лабораторное стекло Материал крышки: полипропилен На горлышке есть уплотнительное кольцо. Градуированы до 400 мл. | шт | 20 |
| 20 | 23.19.23.110 | Банка лабораторная стеклянная | Вместимость: 1 л Цена деления: 50 мл Высота: 224,5 ± 2,0 мм Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм Диаметр основания: 100 ± 2,0 мм Материал банки: химико-лабораторное стекло Материал крышки: полипропилен На горлышке есть уплотнительное кольцо. Градуированы до 900 мл. | шт | 5 |
| 21 | 23.19.23.110 | Стакан Н-1-2000 | Объем: 2000 мл Цена деления: 250 мл Диаметр: 135 ± 3,0 мм Высота: 190 ± 3,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. | шт | 4 |
| 22 | 23.19.23.110 | Стакан Н-1-1000 | Объем: 1000 мл Цена деления: 100 мл Диаметр: 105 ± 2,0 мм Высота: 145 ± 3,0 мм Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. | шт | 12 |
| 23 | 23.19.23.110 | Стакан Н-1-250 | Объем: 250 мл Цена деления: 25 мл Диаметр: 70 ± 1,5 мм Высота: 95 ± 2,0 мм Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. | шт | 16 |
| 24 | 22.29.23.110 | Цилиндр мерный | Объем: 2000 мл Высота: 531 мм Диаметр: 84,0 мм Цена деления: 20 мл Материал: полипропилен Устойчив к автоклавированию +121°С в течение 15 минут Имеет нестираемую градуировку. | шт | 2 |
| 25 | 23.19.23.110 | Чашка биологическая (Петри) | Наружный Ø основания: 60 ± 2,0 мм Наружный Ø крышки: 67 ± 2,0 мм Высота основания: 15 ± 1,0 мм Высота крышки: 12 ± 1,0 мм Толщина стенки: 1,8 ± 0,2 мм Термически стойкое стекло. | шт | 20 |
| 26 | 23.19.23.110 | Чашка биологическая (Петри) | Наружный диаметр основания: 90 ± 2,0 мм Наружный диаметр крышки: 97 ± 2,0 мм Высота основания: 18 ± 1,0 мм Высота крышки: 16 ± 1,0 мм Толщина стенки: 1,3 мм± 0,1 мм Термически стойкое стекло. | шт | 40 |
| 27 | 23.19.23.110 | Стакан В-1-250 | Объем: 250 мл Цена деления: 25 мл Диаметр: 60 ± 1,5 мм Высота: 120 ± 3,0 мм Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. | шт | 16 |
| 28 | 23.19.23.110 | Стакан В-1-600 | Объем: 600 мл Цена деления: 50 мл Диаметр: 80 ± 2,0 мм Высота: 150 ± 3,0 мм Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. | шт | 5 |
| 29 | 23.19.23.110 | Колба | Тип колбы: Кн, исполнение 2. Вместимость: 250 мл Цена деления: 25 мл Диаметр горловины: 34 ± 1,5 мм Диаметр колбы: 85 ± 2,0 мм Высота: 140 ± 3,0 мм Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. | шт | 10 |
| 30 | 23.19.23.110 | Колба | Вместимость: 500 мл Цена деления: 50 мл Диаметр горловины: 34 ± 1,5 мм Диаметр колбы: 105 ± 2,0 мм Высота: 170 ± 4,0 мм Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Тип колбы: Кн, исполнение 2. | шт | 16 |
| 31 | 23.19.23.110 | Колба | Вместимость: 1000 мл Цена деления: 100 мл Диаметр горловины: 50 ± 2,0 мм Диаметр колбы: 131 ± 3,0 мм Высота: 215 ± 4,0 мм Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Тип колбы: Кн, исполнение 2. | шт | 5 |
| 32 | 23.19.23.110 | Воронка лабораторная | Диаметр воронки: 56 ± 5,0 мм Диаметр носика внешний : 9 ± 2,0 мм Высота: 80 мм Изготовлена из стекла Boro 3.3. | шт | 10 |
| 33 | 23.19.23.110 | Стекло для микропрепаратов | Габариты: (26 х 76) ±1,0 мм Толщина: 1 ± 0,1 мм Ширина полосы: 20 мм Края: шлифованные. Полоса для записи: наличие. Материал стекла: прозрачное бесцветное силикатное стекло. ТУ 9464-012-52876859-2014 | шт | 72 |
| 34 | 22.29.23.110 | Колба коническая | Объём: 100 мл Высота: 103 мм Внешний диаметр горловины: 33 мм Внутренний диаметр горловины: 26 мм Цена деления: 20 мл Имеется рельефная градуировка. Материал: полипропилен. Автоклавируется при температуре +121С. | шт | 1 |

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): до 30.11.2026 г.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А (Федеральный центр развития биотехнологии и медицины, научно-исследовательская лаборатория микробиологии)

Контактные данные: Пьянзина Александра Евгеньевна, заведующий научно-исследовательской лабораторией микробиологии ФЦРБиМ, +79276437267