Приложение №1 к заявке: Поставка сантехнических товаров (унитаз)
Описание объекта закупки
	№ 

п/п
	Наименование товара, работы, услуги/
ОКПД2/КТРУ
	Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование включения дополнительных характеристик
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед.измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	

	1
	Унитаз/

23.42.10.150-00000006
	Тип монтажа
	напольный
	
	Значение характеристики не может изменяться
	КТРУ
	4
	штука

	
	
	Материал корпуса
	сантехнический фарфор
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	КТРУ
	
	

	
	
	Форма чаши
	воронкообразная с цельноотлитой полочкой
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	КТРУ
	
	

	
	
	Ширина
	≥ 350 и < 400
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	КТРУ
	
	

	
	
	Длина
	≥ 600  и  < 650
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	КТРУ
	
	

	
	
	Высота
	≥ 750  и  < 900
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	КТРУ
	
	

	
	
	Управление (тип смыва)
	ручной
	
	Значение характеристики не может изменяться
	КТРУ
	
	

	
	
	Безободковый
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться
	КТРУ
	
	

	
	
	Подвод воды
	нижний
	
	Значение характеристики не может изменяться
	Совместимость с планировкой санузла
	
	

	
	
	Объём смывного бачка
	≥ 6 
	литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствие  ГОСТ 21485-2016
	
	

	
	
	Комплектация
	чаша, сливной  бачок, арматура для бачка, крышка-сиденье, крепёжные элементы
	
	Значение характеристики не может изменяться
	Совместимость всех элементов между собой, обеспечение надежной фиксации
	
	

	
	
	Микролифт
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться
	Повышение комфорта, безопасность и долговечность использования сантехнического оборудования
	
	


По показателю со знаком «≥» (больше или равно)  участник закупки в заявке  предлагает цифровое значение, большее или равное значению, указанному Заказчиком, но без сопровождения знаком «≥»;

По показателю с математическим знаком «≥ и <» (больше или равно и меньше) участник в заявке предлагает цифровое значение, находящееся в диапазоне значений, указанному Заказчиком, но без сопровождения математическим знаком «≥ и <».
В отношении показателей, указанных в графе «Характеристики товара» таблицы, установлены значения, которые не могут изменяться, при этом не указание значений показателей, которые не могут изменяться, означает согласие участника с условиями извещения.
Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Товар должен полностью соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства РФ.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен).

Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.
Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке товара, и должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем (изготовителем) Товара, который составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке товара.

Место поставки: 656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дамба берега Оби 18
Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания контракта

Главный специалист по договорной работе    ___________________________  Плохих Р.В.
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